附件2：采购需求方案

| 序号 | 材料类别 | 材料名称 | 规格 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电器 | LED灯泡 | 9W | 个 |
| 2 | 电器 | T5LED一体灯 | 18W | 盏 |
| 3 | 电器 | T8LED灯管 | 18W，1.2M | 根 |
| 4 | 电器 | LED小面板 | 超薄筒灯4寸/9W | 个 |
| 5 | 电器 | LED圆盘灯 | 36W | 个 |
| 6 | 电器 | LED圆盘灯 | 18W | 个 |
| 7 | 电器 | LED圆盘灯 | 24W | 个 |
| 8 | 电器 | 冷库专用防爆灯一体式 | 10W | 个 |
| 9 | 电器 | 防爆灯 | 1.2米40W | 个 |
| 10 | 电器 | 壁式换气扇 | 300*300mm | 个 |
| 11 | 电器 | 吸顶换气扇 | 300*300mm | 个 |
| 12 | 电器 | 吸顶换气扇 | 200*200mm | 个 |
| 13 | 电器 | 壁式换气扇 | 400*400mm | 个 |
| 14 | 电器 | 吸顶换气扇 | 330*330mm | 个 |
| 15 | 电器 | 双向壁式换气扇 | 400*400mm | 个 |
| 16 | 电器 | 交流接触器 | CJ20-100A | 个 |
| 17 | 电器 | 交流接触器 | CJ25-100A | 个 |
| 18 | 电器 | 三孔插座 | 10A | 个 |
| 19 | 电器 | 三孔插座 | 16A | 个 |
| 20 | 电器 | 五孔插座 | 10A | 个 |
| 21 | 电器 | 1开五孔面板 | 10A | 个 |
| 22 | 电器 | 1开面板 | 86型 | 个 |
| 23 | 电器 | 2开面板 | 86型 | 个 |
| 24 | 电器 | 3开面板 | 86型 | 个 |
| 25 | 电器 | 透明插座防水盒 | 86型 | 个 |
| 26 | 电器 | 1P空开 | 16A | 个 |
| 27 | 电器 | 1P空开 | 20A | 个 |
| 28 | 电器 | 1P空开 | 32A | 个 |
| 29 | 电器 | 2P空开 | 20A | 个 |
| 30 | 电器 | 2P空开 | 32A | 个 |
| 31 | 电器 | 3P空开 | 63A | 个 |
| 32 | 电器 | 3P空开 | 32A | 个 |
| 33 | 电器 | 3P空开 | 100A | 个 |
| 34 | 电器 | 4P空开 | 100A | 个 |
| 35 | 电器 | 漏电保护器 空气开关2P | 20A | 个 |
| 36 | 电器 | 漏电保护器 空气开关2P | 32A | 个 |
| 37 | 电器 | 漏电保护器 空气开关3P | 32A | 个 |
| 38 | 电器 | 漏电保护器 空气开关3P | 63A | 个 |
| 39 | 电器 | 漏电保护器 空气开关3P | 100A | 个 |
| 40 | 电器 | 电扇调速器 | / | 只 |
| 41 | 电器 | 接触器 | 220V/20A | 个 |
| 42 | 电器 | 时控开关 | 220V | 个 |
| 43 | 电器 | 人体感应开关 | 86 | 个 |
| 44 | 电器 | 热过载继电器 | JR36-63/28A-45 | 个 |
| 45 | 电器 | 保险丝 | RT28-32/32A | 个 |
| 46 | 电器 | 铜线 | BV-1.5 100m/卷 | 卷 |
| 47 | 电器 | 铜线 | BV-2.5 100m/卷 | 卷 |
| 48 | 电器 | 电缆线 | RVV2*2.5 100m/卷 | 卷 |
| 49 | 电器 | 电缆线 | RVV2*1.5 100m/卷 | 卷 |
| 50 | 电器 | 水泵电源线 | 3*6+1*4 | 米 |
| 51 | 电器 | 电梯扁电缆线 | 3*2.5平方米 | 米 |
| 52 | 电器 | 室外电缆线 | YJV4*10+1*6 | 米 |
| 53 | 电器 | 线槽 | 30x15mm/根/3米 | 根 |
| 54 | 电器 | 线槽 | 20*10mm/根/3米 | 根 |
| 55 | 电器 | 线槽 | 50*25mm/根/3米 | 根 |
| 56 | 电器 | 铝合金线槽 | 6cm*2m | 米 |
| 57 | 电器 | 消防安全指示标识 | 明装 | 个 |
| 58 | 电器 | 消防安全指示标识 | 嵌墙式 | 个 |
| 59 | 电器 | 消防安全指示标识 | 暗装 | 个 |
| 60 | 电器 | 疏散指示灯嵌入式 | 单面右向 | 个 |
| 61 | 电器 | 疏散指示灯吊挂式 | 安全出口单面 | 个 |
| 62 | 电器 | 疏散指示灯嵌入式 | 单面左向 | 个 |
| 63 | 电器 | 疏散指示灯吊挂式 | 单面右向 | 个 |
| 64 | 电器 | 疏散指示灯吊挂式 | 单面左向 | 个 |
| 65 | 电器 | 疏散指示灯嵌入式 | 单面双向 | 个 |
| 66 | 电器 | 电工胶带 | 电工胶带 | 卷 |
| 67 | 电器 | 明盒 | 86型 | 个 |
| 68 | 电器 | 明盒修复器 | 明盒修复器 | 个 |
| 69 | 水暖材料 | 水龙头 | 中长/22.5 | 个 |
| 70 | 水暖材料 | 加长水龙头 | 4分 | 个 |
| 71 | 水暖材料 | 高脚混水龙头 | 2套/盒 | 个 |
| 72 | 水暖材料 | 混水龙头 | 混水龙头 | 个 |
| 73 | 水暖材料 | 单冷水龙头 | 洗脸盆 | 个 |
| 74 | 水暖材料 | 单冷鹅颈龙头 | 单冷鹅颈龙头 | 个 |
| 75 | 水暖材料 | 鹅颈混水龙头 | 全铜古莱登 | 个 |
| 76 | 水暖材料 | 冷热感应龙头 | / | 套 |
| 77 | 水暖材料 | 单冷感应龙头 | / | 套 |
| 78 | 水暖材料 | 单冷鹅颈感应龙头（下装） | / | 套 |
| 79 | 水暖材料 | 单冷鹅颈感应龙头（背装） | / | 套 |
| 80 | 水暖材料 | 鹅颈混水感应龙头 | / | 套 |
| 81 | 水暖材料 | 龙头把手 | 龙头把手 | 个 |
| 82 | 水暖材料 | 开水桶龙头 | 6分 | 个 |
| 83 | 水暖材料 | 开水桶龙头 | / | 个 |
| 84 | 水暖材料 | 水龙头阀芯 | 通用 | 个 |
| 85 | 水暖材料 | 水龙头混水阀芯 | 3.5mm | 个 |
| 86 | 水暖材料 | 水龙头混水阀芯 | 5.0mm | 个 |
| 87 | 水暖材料 | 水箱 | 水箱 | 个 |
| 88 | 水暖材料 | 小便池感应器 | 暗装 | 套 |
| 89 | 水暖材料 | 小便器感应阀 | 明装 | 套 |
| 90 | 水暖材料 | 带管花洒 | 带管花洒 | 个 |
| 91 | 水暖材料 | 花洒圆盘 | 花洒圆盘 | 个 |
| 92 | 水暖材料 | 花洒金属软管 | 花洒软管 | 根 |
| 93 | 水暖材料 | 固定沐浴阀 | 含大小喷头固定杆 | 套 |
| 94 | 水暖材料 | 简易固定沐浴阀 | 不锈钢弯管 | 套 |
| 95 | 水暖材料 | 不锈钢翻版下水 | 翻版下水 | 个 |
| 96 | 水暖材料 | 金属软管 | 40cm | 根 |
| 97 | 水暖材料 | 金属软管 | 60cm | 根 |
| 98 | 水暖材料 | 金属软管 | 80cm | 根 |
| 99 | 水暖材料 | 金属软管 | 100cm | 根 |
| 100 | 水暖材料 | 金属软管 | 120cm | 根 |
| 101 | 水暖材料 | pvc管 | DN25/6米/根 | 根 |
| 102 | 水暖材料 | pvc管 | DN50/6米/根 | 根 |
| 103 | 水暖材料 | pvc管 | DN75/6米/根 | 根 |
| 104 | 水暖材料 | pvc直接 | DN25 | 个 |
| 105 | 水暖材料 | pvc直接 | DN50 | 个 |
| 106 | 水暖材料 | pvc直接 | DN70 | 个 |
| 107 | 水暖材料 | pvc90°弯头 | DN25 | 个 |
| 108 | 水暖材料 | pvc90°弯头 | DN50 | 个 |
| 109 | 水暖材料 | pvc90°弯头 | DN70 | 个 |
| 110 | 水暖材料 | 下水塑料软管 | 下水软管 | 根 |
| 111 | 水暖材料 | 不锈钢下水套装 | 不带溢水管 | 套 |
| 112 | 水暖材料 | 不锈钢下水套装 | 带溢水管 | 套 |
| 113 | 水暖材料 | 洗脸盆 | 台下 | 个 |
| 114 | 水暖材料 | 洗脸盆 | 台上 | 个 |
| 115 | 水暖材料 | 三角阀 | 三角阀 | 个 |
| 116 | 水暖材料 | 拖把池下水口 | 50mm | 个 |
| 117 | 水暖材料 | 拖把池下水口 | 85mm | 个 |
| 118 | 水暖材料 | 拖把池下水口 | 110mm | 个 |
| 119 | 水暖材料 | 不锈钢波纹管 | DN50/20CM长 | 根 |
| 120 | 水暖材料 | 不锈钢波纹管 | DN40/20CM长 | 根 |
| 121 | 水暖材料 | Y型全铜止回阀 | DN50 | 个 |
| 122 | 水暖材料 | PPR截止阀 | 32mm | 个 |
| 123 | 水暖材料 | PPR内丝弯头 | 20mm | 个 |
| 124 | 水暖材料 | PPR直接 | 20mm | 个 |
| 125 | 水暖材料 | PPR直接 | 25mm | 个 |
| 126 | 水暖材料 | PPR正三通 | 20mm | 个 |
| 127 | 水暖材料 | PPR正三通 | 25mm | 个 |
| 128 | 水暖材料 | PPR内丝弯头 | 25mm | 个 |
| 129 | 水暖材料 | PPR管 | 20mm | 个 |
| 130 | 水暖材料 | PPR管 | 25mm | 个 |
| 131 | 水暖材料 | Y型全铜止回阀 | DN50 | 个 |
| 132 | 水暖材料 | 镀锌内丝三通 | 4分 | 个 |
| 133 | 水暖材料 | 镀锌外丝直接 | 4分 | 个 |
| 134 | 水暖材料 | 镀锌外丝接头 | 1寸 | 个 |
| 135 | 水暖材料 | 镀锌内丝接头 | 1寸 | 个 |
| 136 | 水暖材料 | 镀锌弯头 | 1寸 | 个 |
| 137 | 水暖材料 | 镀锌角铁 | 50*50*5,6米/根 | 个 |
| 138 | 水暖材料 | 铜内丝三通 | 4分 | 个 |
| 139 | 水暖材料 | 铜外丝直接 | 4分 | 个 |
| 140 | 水暖材料 | 铜外丝接头 | 1寸 | 个 |
| 141 | 水暖材料 | 铜内丝接头 | 1寸 | 个 |
| 142 | 水暖材料 | 铜弯头 | 1寸 | 个 |
| 143 | 水暖材料 | 铝塑管 | 4分，100米/卷 | 卷 |
| 144 | 水暖材料 | 马桶配件三件套 | 通用型 | 套 |
| 145 | 水暖材料 | 马桶盖 | 通用型 | 个 |
| 146 | 五金工具 | 一拖三锁 | 侧面/正面 | 个 |
| 147 | 五金工具 | 抽屉轨道 | 350mm | 付 |
| 148 | 五金工具 | 抽屉轨道 | 400mm | 付 |
| 149 | 五金工具 | 一字柜门拉手 | 10cm | 个 |
| 150 | 五金工具 | 圆形柜门拉手 | / | 个 |
| 151 | 五金工具 | BK（无孔）锁芯 | / | 个 |
| 152 | 五金工具 | 门锁 | 不锈钢单舌铜开 | 个 |
| 153 | 五金工具 | 执把锁 | DF7006 101不锈钢 | 个 |
| 154 | 五金工具 | 执把锁 | DF7031-810太空铝 | 个 |
| 155 | 五金工具 | 执把锁 | T-123-29不锈钢 | 个 |
| 156 | 五金工具 | 执把锁 | T112-25不锈钢 | 个 |
| 157 | 五金工具 | 锁芯 | 锁芯 | 个 |
| 158 | 五金工具 | 闭门器 | 180度 | 个 |
| 159 | 五金工具 | 防火门把手 | / | 个 |
| 160 | 五金工具 | 防火门锁 | 防火门锁 | 个 |
| 161 | 五金工具 | 防火门锁芯 | 防火门锁芯 | 个 |
| 162 | 五金工具 | 卫生间门锁 | 304不锈钢/无钥匙 | 个 |
| 163 | 五金工具 | 柜铰链 | 大弯 | 个 |
| 164 | 五金工具 | 柜铰链 | 直弯，50个/箱 | 个 |
| 165 | 五金工具 | 柜铰链 | 中弯 | 个 |
| 166 | 五金工具 | 锁牌 | 小50 | 个 |
| 167 | 五金工具 | 锁牌 | 大50 | 个 |
| 168 | 五金工具 | 铁皮锁 | 12mm | 个 |
| 169 | 五金工具 | 铁皮锁 | 长款，20mm | 个 |
| 170 | 五金工具 | 柜子锁 | 小号 | 个 |
| 171 | 五金工具 | 柜子锁 | 中号 | 个 |
| 172 | 五金工具 | 柜子锁 | 中号（20mm） | 个 |
| 173 | 五金工具 | 柜子锁 | 大号（22mm） | 个 |
| 174 | 五金工具 | 插销 | 3* | 个 |
| 175 | 五金工具 | 插销 | 5* | 个 |
| 176 | 五金工具 | 铜内丝直接 | 4分 | 个 |
| 177 | 五金工具 | 铜外丝直接 | 4分 | 个 |
| 178 | 五金工具 | 自攻螺丝 | 15mm | 盒 |
| 179 | 五金工具 | 自攻螺丝 | 20mm | 盒 |
| 180 | 五金工具 | 自攻螺丝 | 35mm | 盒 |
| 181 | 五金工具 | 自攻螺丝 | 50mm | 盒 |
| 182 | 五金工具 | 玻璃胶 | 透明 | 支 |
| 183 | 五金工具 | AB胶 | AB胶 | 套 |
| 184 | 五金工具 | 发泡剂 | 15瓶/箱 | 瓶 |
| 185 | 五金工具 | 双面胶 | 1.5cm宽，64卷/箱 | 卷 |
| 186 | 五金工具 | 生料带 | 100卷/箱 | 卷 |
| 187 | 五金工具 | 电工胶带 | 宽4cm | 卷 |
| 188 | 五金工具 | 免钉胶 | / | 支 |
| 189 | 五金工具 | pvc胶水 | / | 支 |
| 190 | 五金工具 | 螺栓松动剂 | 450ml/瓶 | 瓶 |
| 191 | 五金工具 | 热水器专用挂钩 | / | 个 |
| 192 | 五金工具 | 热水器防火墙 | / | 个 |
| 193 | 五金工具 | 洗衣机水龙头 | 4分 | 个 |
| 194 | 五金工具 | 洗衣机进水管 | 2米 | 根 |
| 195 | 五金工具 | 窗户拉手 | 窗户拉手 | 个 |
| 196 | 五金工具 | 窗户支架 | 长35CM宽2CM | 个 |
| 197 | 五金工具 | 窗户支架 | 长40CM宽2CM | 个 |
| 198 | 五金工具 | 窗帘滚轮 | 窗帘滚轮 | 个 |
| 199 | 五金工具 | 窗户锁 | / | 把 |
| 200 | 五金工具 | 窗户锁扣 | / | 个 |
| 201 | 五金工具 | 窗户限位器 | 单孔 | 个 |
| 202 | 五金工具 | 窗帘滚轮 | 4轮/50个/包 | 包 |
| 203 | 五金工具 | 窗帘滚轮 | 2轮/50个/包 | 包 |
| 204 | 五金工具 | 窗帘挂钩 | 小号/50个/包 | 包 |
| 205 | 五金工具 | 保温棉 | 内径20mm,厚度15mm | 根 |
| 206 | 五金工具 | 保温棉 | 内径25mm,厚度15mm | 根 |
| 207 | 五金工具 | 保温棉 | 内径32mm,厚度15mm | 根 |
| 208 | 五金工具 | 保温棉 | 内径50mm，厚度15mm | 根 |
| 209 | 五金工具 | 带帽螺杆 | 4*35mm,100个/袋 | 袋 |
| 210 | 五金工具 | 铁钉 | 2.5寸 | 盒 |
| 211 | 五金工具 | 铁钉 | 1.5寸 | 盒 |
| 212 | 五金工具 | 钢钉 | 1.5寸 | 盒 |
| 213 | 五金工具 | 钢钉 | 2.5寸 | 盒 |
| 214 | 五金工具 | 特种钢钉 | 40mm | 盒 |
| 215 | 五金工具 | 自攻螺丝 | 15mm | 盒 |
| 216 | 修缮耗材 | 油漆滚筒 | 9寸 | 个 |
| 217 | 修缮耗材 | 羊毛刷 | 5寸 | 把 |
| 218 | 修缮耗材 | 瓷粉 | （1*30斤） | 包 |
| 219 | 修缮耗材 | 水泥 | 100斤 | 袋 |
| 220 | 修缮耗材 | 细沙 | / | 方 |
| 221 | 修缮耗材 | 自动喷漆 | 12瓶/箱 | 瓶 |
| 222 | 修缮耗材 | 喷漆 | 350ml | 瓶 |
| 223 | 修缮耗材 | 乳胶漆 | 20千克 | 桶 |
| 224 | 修缮耗材 | 乳胶漆 | （5公斤） | 桶 |
| 225 | 修缮耗材 | 乳胶漆 | 25公斤 | 桶 |
| 226 | 修缮耗材 | 砂纸 | 220目 | 片 |
| 227 | 修缮耗材 | 砂纸 | 400目 | 片 |
| 228 | 修缮耗材 | 片碱 | 25kg/袋 | 袋 |
| 229 | 修缮耗材 | 硫磺粉 | 25kg/桶 | 桶 |
| 230 | 修缮耗材 | 生石灰粉 | 5kg/袋 | 袋 |