附表一：

江西中医药大学附属医院过滤器需求报价表

| 序号 | 材料名称与规格 |  | 数量 | 单位 | 单价 (元) | 总价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初效板式过滤器 | 592*388*46 | 32 | 套 |  |  | 铝合金外框 |
| 2 | 初效板式过滤器 | 592*592*46 | 18 | 套 |  |  |  |
| 3 | 中效袋式过滤器 | 592*388*300-6P | 32 | 套 |  |  | 铝合金外框 |
| 4 | 中效袋式过滤器 | 592*592*600-6P | 18 | 套 |  |  |  |
| 5 | 中效袋式过滤器 | 910*210*150-6P | 70 | 套 |  |  |  |
| 6 | 中效袋式过滤器 | 710*210*150-6P | 8 | 套 |  |  |  |
| 7 | 高效过滤器 | 484*484*70 | 32 | 套 |  |  | 百级 |
| 8 | 高效过滤器 | 610*305*292 | 24 | 套 |  |  | 千级 |
| 9 | 总价 | 大写： |  |  |  |  |  |

报价单位：（盖章）

日期：     年      月      日