- 附件一：

- 参数要求

| - 品目： | - 放射个人防护用品 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 技术要求 |  |  |
| - 1 | - 铅帽1件 铅当量≥0.5mmPb |  |  |
| - 2 | - 铅围脖1件 铅当量≥0.5mmPb |  |  |
| - 3 | - 铅三角巾1件 铅当量≥0.5mmPb |  |  |
| - 4 | 铅围裙1件 铅当量≥0.5mmPb |  |  |
|  | 商务要求 |  |  |
| - 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少三年。 |  |  |
| - 2 | 产品必须在签订合同后10日内交货并安装调试完毕（有关一切费用由中选供应商承担）。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |