- 附件一：

| 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品目： | - 体检秤 | 响应 | 偏离 |
| 1 | 具有国家通用体格指数（MI） |  |  |
| 2 | 具有数据网络输出接口（RS-232、网口），体检秤的数据接口，需要与体检系统做好接口对接，确保数据导入体检软件系统，对接费用由中选供应商承担 |  |  |
| 3 | 具有超声波检测身高功能 |  |  |
| 4 | 自动操作方式 |  |  |
| 5 | 具有扫描登记功能 |  |  |
| 6 | LCD显示屏 |  |  |
| 7 | 具有热敏纸打印功能 |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |
| - 品目： | - 体检秤 | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少三年。 |  |  |
| - 2 | 产品必须在签订合同后10日内交货并安装调试完毕（有关一切费用由中选供应商承担）。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |