- 附件一：

| 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品目： | - 妇科诊查床 | 响应 | 偏离 |
| - 1 | - 动力采用国内品牌电动推杆，具有自锁和限位装置 |  |  |
| - 2 | - 升降系统采用优质碳钢和优质合成材料构成，运行稳定，噪音低（平均噪音水平低于48dB，环境噪音≤40dB）； |  |  |
| - 3 | - 外观结构符合人体工程，手持操控器，操作方便； |  |  |
| - 4 | - 床身外裸部分采用304钢板，抗生锈抗腐蚀； |  |  |
| - 5 | - 隐藏式辅助台，随时可收纳和牵出，并有定位装置； |  |  |
| - 6 | - 隐藏式脚轮，移动灵活方便； |  |  |
| - 7 | - 所有配件均可拆卸，灵活调整； |  |  |
| - 8 | - 床面长度:1900mm（±50mm）（含辅助台长度600mm）； |  |  |
| - 9 | - 床面宽度：900mm（±50mm）（含臂架宽300mm）； |  |  |
| - 10 | - 床面升降距离：700mm-900mm（±50mm）； |  |  |
| - 11 | - 床面倾斜角度：向前升降倾斜15°（±3°）、向后升降倾斜20°（±3°）； |  |  |
| - 12 | - 床背板起背角度：上折60°（±5°） |  |  |
| - 13 | - 配置要求 - ①托臂架 ②手握把 ③腿部支撑架 ④污物盆 |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |
| - 品目： | - 妇科诊查床 | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少三年。 |  |  |
| - 2 | 产品必须在签订合同后10日内交货并安装调试完毕（有关一切费用由中选供应商承担）。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |