- 附件一：

| 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品目： | - 体检秤 | 响应 | 偏离 |
| 1 | 操作方式：手动﹑自动两种方式可随意选择 |  |  |
| 2 | 身高测量方式：超声波测量 |  |  |
| 3 | 扫码登录：二维码扫描登录 |  |  |
| 4 | 显示方式：①单色测量屏 ≥6.3英寸； ②彩色广告屏 ≥ 8英寸 |  |  |
| 5 | 重力补偿值：可根据用户使用地区的重力加速度值进行设定 |  |  |
| 6 | 测量范围：身高：30－205cm，体重：5－300kg |  |  |
| 7 | 精确度： 身高：±0.5cm 体重：±0.1kg |  |  |
| 8 | 外形尺寸：长约590×宽约420×高约2350mm |  |  |
| 9 | 本体重量：约 37.5kg±1kg |  |  |
| 10 | 外形设计：整机外壳采用塑胶模具成型 |  |  |
| 11 | 打印方式：微型高速热敏打印机 |  |  |
| 12 | 裁纸方式：自动 |  |  |
| 13 | 语音提示：有 |  |  |
| 14 | 体型：国际通用体格指数（BMI) |  |  |
| 15 | 数据输出格式： 标准 RS-232C 接口、RJ45和蓝牙通讯装置。 可通过本机标配接口电缆方便的与医院数据管理设备进行通讯。 网线模式下提供专用配置软件，设置静态网络IP，网址及端口号等。 |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |
| - 品目： | - 体检秤 | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少三年。 |  |  |
| - 2 | 产品必须在签订合同后10日内交货并安装调试完毕（有关一切费用由中选供应商承担）。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |