- 附件一：

| 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品目一： | - 床头柜 | 响应 | 偏离 |
| 1 | 规格尺寸：500mm（长）×450mm（宽）×750mm（高）（±10mm）； |  |  |
| 2 | 柜体采用全新 ABS 材料注塑成型，防潮防水，易清洁，可冲洗； |  |  |
| 3 | 床头柜由柜体、顶板、抽屉、餐拉板、隔板、毛巾架等组成； |  |  |
| 4 | - 柜体正面形状为矩形，左右两侧面配有隐藏式不锈钢毛巾架，需用时可伸出，反之收拢，放置在柜体侧面型体内； |  |  |
| 5 | 柜体内部设有水壶位； |  |  |
| 6 | 储物柜内中间隔板可调节高度，灵活运用 |  |  |
| 7 | 床头柜四周、抽屉各处外周圆润，不能出现尖角。 |  |  |
| - 品目二： | - 床垫 |  |  |
| 1 | 标准医用双摇病床床垫，床垫规格、功能、尺寸和病床完全配套，具体尺寸以实际测量为准，内褥厚度≥80mm，由厚度≥60mm高密度海绵+厚度≥20mm天然椰丝棕垫组成。 |  |  |
| 2 | 布料采用防水布，配有拉链，床垫两侧设多个透气孔，透气防褥疮。 |  |  |
| 3 | 垫体颜色多样，可个性化定制。 |  |  |
| 4 | - 海绵、棕垫必须采用环保材料，床垫甲醛释放量≤0.050mg/㎡h |  |  |
| - 品目三： | - 餐板 |  |  |
| 1 | - 病床配套床上餐桌板，具体尺寸以实际测量为准，ABS材质，可伸缩。 |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |
|  |  | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少三年。 |  |  |
| - 2 | 产品必须在签订合同后10日内交货并安装调试完毕（有关一切费用由中选供应商承担）。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |