附件一

一次性冲洗盆耗材参数

| 产品名称 | 技术要求 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 耗材一次性冲洗盆需适配医院现有产品海特斯康牌熏洗治疗仪（型号HT-SK11）。 |  |  |
| - 2 | 尺寸规格：长220mm±4.4mm×宽180mm±3.6mm×高125mm±2.5mm。 |  |  |
| - 3 | 材质：使用聚丙烯等无毒、无味、耐酸碱、耐溶剂、化学稳定性强、耐热≥100℃的材料。 |  |  |
| - 4 | 耗材一次性冲洗盆同时配备冲洗头和花洒头可交替使用。 |  |  |
| - 5 | 每个一次性冲洗盆应配备一个一次性坐垫，一次性坐垫必须和设备坐板椭圆孔匹配，需适配一次性冲洗盆与熏洗治疗仪。 |  |  |
| - 6 | 耗材一次性冲洗盆采用水电隔离技术，无需任何外接线路和内部电路。 |  |  |