品目1技术要求

| 产品序号 | 产品名称 | 单位 | 技术要求 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泡沫敷料1(可反复粘贴 ) | 张 | 软聚硅酮材质：7.5*7.5cm，且均可以反复粘贴 |  |  |
| 2 | 泡沫敷料2(可反复粘贴 ) | 张 | 软聚硅酮材质：10*10cm，且均可以反复粘贴 |  |  |
| 3 | 泡沫敷料3(可反复粘贴 ) | 张 | 软聚硅酮材质：12.5*12.5cm，且均可以反复粘贴 |  |  |
| 4 | 泡沫敷料4(可反复粘贴 ) | 张 | 软聚硅酮材质：15*15cm，且均可以反复粘贴 |  |  |
| 5 | 藻酸盐敷料1 | 张 | 含有藻酸钙盐纤维，非自粘型：5*5cm |  |  |
| 6 | 藻酸盐敷料2 | 张 | 含有藻酸钙盐纤维，非自粘型 10*10 cm |  |  |
| 7 | 藻酸盐敷料3 | 张 | 含有藻酸钙盐纤维，非自粘型 2*30cm |  |  |
| 8 | 藻酸盐敷料4 | 张 | 含有藻酸钙盐纤维， 自粘型：10*12cm |  |  |
| 9 | 藻酸盐敷料5 | 张 | 含有藻酸钙盐纤维， 自粘型：10*20cm |  |  |