品目3技术要求

| 产品序号 | 产品名称 | 单位 | 技术要求 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水凝胶敷料 | 张 | 含有羧甲基纤维素钠(CMC)、藻酸钙和纯化水。 |  |  |
| 2 | 银离子敷料1 | 张 | 含有银离子，可吸收、抗感染，可破坏细菌生物膜；片状 5*5cm, |  |  |
| 3 | 银离子敷料2 | 张 | 含有银离子，可吸收、抗感染，可破坏细菌生物膜；片状 10*10cm |  |  |