品目4技术要求

| 产品序号 | 产品名称 | 单位 | 技术要求 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凸面造口底盘 | 个 | 凸面深度高于3.5mm.适合造口直径大小20-40mm。 |  |  |
| 2 | 平面造口底盘 | 只 | 平面造口底盘.适合造口直径大小20-40mm。 |  |  |
| 3 | 可塑造口底盘 | 支 | 1、不用剪裁，根据造口大小直接塑形 2、包含可塑平面底盘和可塑凸面底盘 3、适合造口大小10-40mm直径 |  |  |
| 4 | 两件式造口袋 | 只 | 含两件式肠造口袋及泌尿造口袋，配套造口底盘使用 |  |  |