品目5技术要求

| 产品序号 | 产品名称 | 单位 | 技术要求 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防漏膏 | 支 | 可对造口周围凹陷、不平、缝隙等进行填补，保护造口周围皮肤，防止粪便渗漏引起刺激性皮炎。 |  |  |
| 2 | 皮肤保护膜 | 支 | 不含酒精，能迅速干燥，形成保护层，保护皮肤免受排泄物的浸渍和损伤。 |  |  |
| 3 | 黏胶祛除剂 | 支 | 用于辅助从皮肤上揭除医用粘合剂、敷料 |  |  |
| 4 | 造口密封贴环 | 只 | 1、含羧甲基纤维素钠（吸收量大，保护皮肤） 2、可塑形 3、可完整去除 |  |  |
| 5 | 造口粉 | 支 | 1）主要成分羧甲基纤维素钠，形成保护凝胶保护皮肤。 2）吸湿干爽舒缓皮肤 |  |  |