附件一

耗材参数

| 项目名称 | 技术要求 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 免疫组化二抗试剂-免疫显色试剂（免疫组化二抗） | - 1、规格300测试人份/套。 |  |  |
|  | - 2、2-8℃保存，有效期最少15个月，开瓶后稳定性不少于6个月。 |  |  |
|  | - 3、运输方式可采用泡沫箱加冰袋密封，运输时间不超过一周，开箱温度不超过30℃。 |  |  |
|  | - 4、需等比例配备所有配套耗材，包含:修复液、脱蜡液、苏木素、缓冲液、切片标签、色带、DAB清洗剂、稀释液等。 |  |  |
|  | - 5、与现有厦门通灵的全自动免疫组化机，Aliya-144适配。 |  |  |