附件一

耗材参数

| 项目名称 | 技术要求 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 常规耗材-一次性刀片 | - 1、规格50片/盒。 |  |  |
|  | - 2、用于石蜡组织切片和冰冻切片，硬度高、耐用、切片精度高。 |  |  |
|  | - 3、适用于市面上各种品牌的石蜡切片机和冰冻切片机。 |  |  |
| - 常规耗材 显微载玻片（激光适配） | - 1、浮法玻璃材质。 |  |  |
|  | - 2、尺寸：25×75mm。 |  |  |
|  | - 3、厚度：1mm-1.2mm。 |  |  |
|  | - 4、规格：50片/盒。 |  |  |
|  | - 5、适配市面上各种品牌的激光打号机。 |  |  |
|  | - 6、载玻片用于常规组织切片。 |  |  |
| - 常规耗材-组织包埋盒（激光适配） | - 1、POM塑料材质。 |  |  |
|  | - 2、响应产品型号需为带盖产品。 |  |  |
|  | - 3、需有各种颜色可选（白色、黄色、绿色、蓝色、粉色等）。 |  |  |
|  | - 4、用于石蜡组织包埋。 |  |  |
|  | - 5、适配市面上各种品牌的激光打号机。 |  |  |