- 附件一：

| 技术要求 |  | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品目： | 洗板机 |  |  |
| - 1 | - 显示操作：≥7 寸彩色液晶显示，中文菜单，触摸屏操作。 |  |  |
| - 2 | - 清洗方式：支持单板、双板清洗，清洗方式 24/48/72/96 孔可调。 |  |  |
| - 3 | - 清洗头：96 针，1-24-48-72-96 孔任意调节。 |  |  |
| - 4 | - 适用板型：横排、竖排两种洗板方式，支持 8 孔 / 条或 12 孔 / 条排列方式，适用平底、圆型、U 型、V 型孔。 |  |  |
| - 5 | - 洗板位：至少两个洗板位，可同时清洗两板，全程洗板小于 20 秒。 |  |  |
| - 6 | - 清洗次数：1 次 - 999 次可调。 |  |  |
| - 7 | - 清洗排数：1-8 排或者 1-12 排可调，布板不需要间隔。 |  |  |
| - 8 | - 浸泡时间：0-999 秒可调。 |  |  |
| - 9 | - 残液量：平均每孔≤1μL。 |  |  |
| - 10 | - 洗液通道：≥3 个。 |  |  |
| - 11 | - 程序存储：内存≥100 组洗板程序。 |  |  |
| - 商务要求 |  | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少5年。 |  |  |
| - 2 | 所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |