- 附件一：

| 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品目： | 电热恒温干燥箱 | 响应 | 偏离 |
| 1 | 具有中文液晶显示屏，操作直观便捷，可选择设置不同温度。 |  |  |
| 2 | 烤箱容积不小于70L， |  |  |
| 3 | 温度波动范围小于等于正负1度，温度精度显示小于等于0.1度； |  |  |
| 4 | 温度设置范围包含25±5℃~200℃，时间设置范围0-9999min； |  |  |
| 5 | 温度超温具备报警提示功能； |  |  |
| 6 | 具有参数记忆功能，开关机后能记忆设置温度； |  |  |
| 7 | 具备两层及以上隔板，隔板可调节，每层可调高度； |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |
|  |  | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少五年。 |  |  |
| - 2 | 所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |