报价清单：

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12V100AH电池 |  |  | 32 |  |  | 1号楼15楼监护室 |
| 2 | 12V100AH电池 |  |  | 32 |  |  | 检验科5楼（第一处） |
| 3 | 山特40KVA主机 |  |  | 1 |  |  | 检验科5楼（第二处） |
| 4 | 12V100AH电池 |  |  | 32 |  |  | 检验科5楼（第二处） |
| 5 | 12V65AH电池 |  |  | 18 |  |  | 1号楼负一楼配电室 |
| 6 | PAN CP920 20KVA主机 |  |  | 1 |  |  | 综合楼一楼监控中心 |
| 7 | 12V38AH电池 |  |  | 32 |  |  | 7号楼2楼配电间 |
| 8 | UPS主机及电池 | 方案一：高频机（填主机型号） |  |  |  |  | 急诊抢救室及急诊诊室护士站（根据实际情况配置） |
|  |  | 方案二：工频机（填主机型号） |  |  |  |  |  |
|  |  | （填电池型号） |  |  |  |  |  |
|  |  | 配套电路改造： |  |  |  |  |  |
| 方案一：总报价（元）：含税 |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案二：总报价（元）：含税 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价公司（盖章）： 报价联系人及联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. 请供应商根据上述技术参数要求，提供详细的产品报价，包括设备名称、型号、品牌、数量、单价、总价及总报价。

2. 以上清单中的主机或电池均含拆装调试。另外，对于急诊抢救室及急诊诊室护士站的UPS主机及电池，请供应商根据急诊区域的实际情况，提供合适的型号和容量建议，并给出相应报价（报价包含UPS主机、电池、安装及配套电路改造费用）。

3. 报价清单中品牌一栏，供应商可选择深圳科士达、山特、华为、艾默生、APC等品牌进行报价，也可提供其他同等品质品牌的产品报价。

4. 供应商应保证所提供的产品为全新、未使用过的正品，并符合国家相关质量标准及安全认证要求。