飞秒激光机维保服务采购项目

一、采购服务项目一览表

| 项目名称 | 数量 （项） | 品牌型号 | 设备序列号 | 服务类别 | 服务期限 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 飞秒激光机维保服务 | 1 | 爱尔康 WavelightFS200 | 1025-1-598 | 全保 | 三年 | 招标方指定地点 |

二、项目概况：

1、项目名称：飞秒激光机维保服务

2、设备品牌：爱尔康

3、维保类别：全保

4、维保期限：合同签订之日起三年

响应偏离表

| 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 服务内容和标准 |  |  |
| 1.1 | - 服务期内，全天候24小时×365天电话技术支持，接到医院故障通知，响应时间＜2小时，工程师应在24小时内到达现场（包括节假日）。本项目维保响应时间内，如未能及时响应到场维修，影响采购人正常运营，采购人有权单方面终止合同，同时追究造成的经济损失。 |  |  |
| 1.2 | 供应商保证维保设备全年开机率≥95%（每年停机时间累计不超过18天），每超出一天，维保期顺延十天。 |  |  |
| 1.3 | - 服务期内，每季度提供一次上门维护保养并提供巡检报告。具体内容包括不限于：（1）主机系统运行基本状况检查；（2）图像质量检查及校正；（3）激光腔使用情况检查；（4）安全检查；（5）软件安全升级、病毒防护等技术说明书中要求的维保内容。 |  |  |
| 1.4 | - 供应商每次维修或保养完成后，当天将维修保养报告交医学装备部和使用科室各一份。 |  |  |
| 1.5 | 供应商维修工程师可显示全套诊断软件，并保证能够解决所有需要service key才能解决的设备故障。 |  |  |
| 1.6 | - 供应商国内拥有专业的技术支持团队≥3人，配备至少1名具有生物医学工程专业或医用电子仪器专业大专及以上学历，或具有医疗器械维修能力的技术人员负责本项目的日常维护工作（提供具备以上维保能力的证明文件）。 |  |  |
| 1.7 | - 服务期内，若发生零部件故障，维修时提供更换的配件与原机配件同一规格型号一致，保障不会对设备质量产生不良影响。若为进口件必须提供其相关的海关报关手续，证明其合法性，如因提供不合法不合规或来路不明的备件而引起的相关损失及法律责任由供应商自行承担。 |  |  |
| 1.8 | - 维保工作人员由于维保不当等原因给医院造成经济损失的，应赔偿产生的一切损失。其人身安全由供应商负责。在工作中造成了他人或财产损害的，由供应商承担相关法律后果。 |  |  |

| 商务要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 响应 | 偏离 |
| - 1 | - 付款方式：签订合同，服务满六个月组织验收，验收合格后支付第一年度的维保费用。第二年度第十二个月支付第二年维保费用。服务期满无异议后支付第三年维保费用。 |  |  |
| - 2 | 维保地点：东湖院区（八一大道445号）。 |  |  |
| - 3 | 维保费报价含人工、材料等一切费用。 |  |  |