**附件一：江西中医药大学附属医院轮椅采购议价**

**参数要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **要求** | **响应** | **偏离** |
| **品目：** | **轮椅** |  |  |
| 1 | 规格：折叠宽度 约27cm，座位深度 约42cm，座位宽度约 45cm，座位离地面高度约 50cm；轮椅尺寸（CM)：约103\*68\*90 |  |  |
| 2 | 座靠垫:座椅及靠背为软座、软靠背,材质为牛津尼龙布缝边牢面凳六无褶皱、跳线和破损等缺陷 |  |  |
| 3 | 前轮:前轮采用直径 7 英寸环保型无污染前轮,配置为高强度于程塑料轮彝、免充气实心轮胎、钢质前叉 |  |  |
| 4 | 后轮:24 英寸钢圈免充气轮 |  |  |
| 5 | 脚踏板:三档可调塑料踏板 |  |  |
| 6 | 扶手:固定长扶手,配优质皮革扶手垫、ABS 塑料侧板 |  |  |
| 7 | 手轮:选用 ABS 塑料四孔手轮 |  |  |
| 8 | 刹车:前刹,表面电泳亚光黑,刹车性能好 |  |  |
| 9 | 车架:车架为钢质材料,可折叠结构,安全性能好,表面喷塑处理,美观耐用 |  |  |
| **商务要求** |
| **品目：** | **轮椅** | **响应** | **偏离** |
| 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少三年。 |  |  |
| 2 | 产品必须在签订合同后10日内交货并安装调试完毕（有关一切费用由中选供应商承担）。 |  |  |
| 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |