**ABO正反定型及RH血型检测卡技术要求**

**1.试剂性能要求:**

（1）试剂和耗材适用于深圳麦科田全自动血型分析仪BT-70；

（2）血型卡采用葡聚糖凝胶介质；

（3）保证试剂签收时至少有6个月以上有效期；产品有效期不小于12个月。

（4）灵敏度≥3+凝集反应；重复性凝集结果强弱差异≤1+；

（6）生产商需取得我国药监部门颁发的医疗器械生产许可证；

（7）试剂耗材占比承诺：承诺试剂及耗材占比≤21%。

（8）报价要求盒装价及单人份或单毫升价均需填报

**注：以上服务要求均必须满足，否则作无效响应处理。**