## **采购要求**

1.规格和适用性要求：（报价要求盒装价及单人份或单毫升价均需填报）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 名称 | 用途 | 规格 | 单位 | 单价(元/盒) | 试剂单价  (元/ml或元/人份） |
| 1 | 血常规、网织红细胞配套试剂 | 血细胞分析用溶血剂1 | 用于血红蛋白检测 |  | 盒 |  | /L |
| 2 | 血常规、网织红细胞配套试剂 | 血细胞分析用溶血剂2 | 用于白细胞计数、嗜碱性粒细胞计数 |  | 盒 |  | /L |
| 3 | 血常规、网织红细胞配套试剂 | 血细胞分析用溶血剂3 | 用于白细胞分类 |  | 盒 |  | /L |
| 4 | 血常规、网织红细胞配套试剂 | 血细胞分析用染色液1 | 用于白细胞计数、嗜碱性粒细胞计数 |  | 盒 |  | /ml |
| 5 | 血常规、网织红细胞配套试剂 | 血细胞分析用稀释液1 | 用于血液稀释 |  | 盒 |  | /L |
| 6 | 血常规、网织红细胞配套试剂 | 血细胞分析用染色液2 | 用于网织红细胞检测 |  | 盒 |  | /ml |
| 7 | 血常规、网织红细胞配套试剂 | 血细胞分析用稀释液2 | 用于网织红细胞检测 |  | 盒 |  | /L |
| 8 | 血常规、网织红细胞配套试剂 | 清洗液 | 用于设备清洗 |  | 盒 |  | /ml |
| 9 | 全程C反应蛋白 | 全程C反应蛋白测定试剂盒（免疫荧光干式定量法） | 用于CRP检测 |  | 盒 |  | /人份 |
| 10 | SAA测定 | 血清淀粉样蛋白A测定试剂盒（免疫荧光干式定量法） | 用于SAA检测 |  | 盒 |  | /人份 |
| 11 | 降钙素原测定 | 降钙素原测定试剂盒（免疫荧光干式定量法） | 用于PCT检测 |  | 盒 |  | /人份 |
| 12 | 白介素6 | 白介素6测定试剂盒（免疫荧光干式定量法） | 用于IL6检测 |  | 盒 |  | /人份 |

**2.试剂性能要求:**

1.血常规试剂（上表1-8项）均适用于希森美康血细胞分析仪XN-10[B4]+XN-10[B3]+SP-50；免疫荧光试剂盒（上表9-12）均适用于中翰盛泰Jet-iStar Max全自动荧光免疫分析仪。所有试剂均有注册证或备案凭证。

2.需配套质控品、反应杯等耗材产生的费用包含在本项目投标报价中，由中标人承担。

3.保证试剂签收时至少有6个月以上有效期。

4.试剂在机稳定性，至少可保证连续上机30天。

5.试剂性能优异，相关系数≥0.9。

6.耗材及试剂相关承诺：

6.1承诺血常规、网织红细胞、SAA、PCT检测项目耗占比≤20%；IL6、CRP≤35%。

6.2承诺试剂为全省最低价。