注射用透明质酸纳复合溶液2.5ml

技术要求

1、产品结构组成：预灌封注射器、不锈钢注射针(规格为30G)和封装在预灌封注射器中的复合溶液组成。

2、主要成分：透明质酸钠、L-肌肽、甘氨酸、丙氨酸、脯氨酸、维生素B2。

3、透明质酸钠浓度为≧5mg/ml；

4、透明质酸分子粒径≦500um。

5、三类医疗器械，可用于皮内真皮层注射填充；