附件1：

采购需求清单

| 序号 | 材料类别 | 材料名称 | 规格 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灯具 | 筒灯 | 2.5寸/6w | 个 |
| 2 | 灯具 | 筒灯 | 4寸/9w | 个 |
| 3 | 灯具 | 筒灯 | 5寸/15w/超薄 | 个 |
| 4 | 灯具 | 筒灯 | 8寸/20w | 个 |
| 5 | 灯具 | LED筒灯 | 5寸/15w/开孔13.5cm | 个 |
| 6 | 灯具 | LED筒灯 | 6寸/16w | 个 |
| 7 | 灯具 | LED筒灯 | 8w | 个 |
| 8 | 灯具 | LED灯泡 | 10w | 个 |
| 9 | 灯具 | LED灯泡 | 5w | 个 |
| 10 | 灯具 | LED灯泡 | 15w | 个 |
| 11 | 灯具 | LED格栅灯 | 600*600mm | 套 |
| 12 | 灯具 | LED面板灯 | 600*600mm/超薄款/卡簧/集成 | 套 |
| 13 | 灯具 | LED面板灯 | 600*600mm/卡簧/集成 | 套 |
| 14 | 灯具 | LED面板灯 | 300*1200mm/卡簧/集成 | 套 |
| 15 | 灯具 | LED面板灯 | 300*600mm/卡簧/集成 | 套 |
| 16 | 灯具 | LED面板灯 | 300*300mm/卡簧/集成 | 套 |
| 17 | 灯具 | LED面板灯（ICU）定制款 | （ICU）定制款48w | 套 |
| 18 | 灯具 | LED小面板 | 超薄/筒灯4寸/9w | 个 |
| 19 | 灯具 | 面板灯 | 开孔300*1200mm | 套 |
| 20 | 灯具 | LED球泡 | 20w | 个 |
| 21 | 灯具 | LED球泡 | 60w | 个 |
| 22 | 灯具 | LED圆盘灯 | 36w | 个 |
| 23 | 灯具 | LED圆盘灯 | 18w | 个 |
| 24 | 灯具 | LED圆盘灯 | 24W | 个 |
| 25 | 灯具 | T8 LED灯管 | 40w/1.2m | 根 |
| 26 | 灯具 | T8 LED灯管 | 10w/0.6m | 根 |
| 27 | 灯具 | T5 LED一体灯 | 5w/0.3m | 根 |
| 28 | 灯具 | T5 LED一体灯 | 10w/0.9m | 根 |
| 29 | 灯具 | T5 LED一体灯 | 16w/1.2m | 根 |
| 30 | 灯具 | T5 一体灯 | 9w/0.6m | 根 |
| 31 | 灯具 | T5灯管连接线 | 三孔/双头/长20cm | 根 |
| 32 | 灯具 | 安全指示灯 | / | 个 |
| 33 | 灯具 | 标志灯 | LED单面 | 个 |
| 34 | 灯具 | 灯芯模组 | 48w | 个 |
| 35 | 灯具 | 光源模组 | 48w | 个 |
| 36 | 灯具 | LED吸顶灯光源模组 | 白光/36w | 个 |
| 37 | 灯具 | 灯罩 | 27cm | 个 |
| 38 | 灯具 | 方形灯盘 | 12w | 个 |
| 39 | 灯具 | 射灯 | 斗胆灯，15W | 只 |
| 40 | 灯具 | 射灯 | 7w/ 暖光2.5寸/3500K | 只 |
| 41 | 灯具 | 防爆灯 | 40w/1.2m | 根 |
| 42 | 灯具 | 防爆灯 | 50w/120cm/双管 | 根 |
| 43 | 灯具 | 集成防爆灯 | 600*600/暗装 | 个 |
| 44 | 灯具 | 冷库专用防爆灯一体式 | 10w | 个 |
| 45 | 灯具 | 感应灯头 | / | 个 |
| 46 | 灯具 | 户外LED投光灯 | 200w | 个 |
| 47 | 灯具 | 户外照明 | 220v/50w | 个 |
| 48 | 灯具 | 户外照明 | 200w | 个 |
| 49 | 灯具 | 户外照明灯 | 暖光/50w | 个 |
| 50 | 灯具 | 暖光灯泡 | E27螺口 9w | 个 |
| 51 | 灯具 | 软灯带 | 白光 | 米 |
| 52 | 灯具 | 声光报警灯 | 220v | 个 |
| 53 | 灯具 | 疏散指示灯吊挂式 | 单面左向 | 个 |
| 54 | 灯具 | 疏散指示灯吊挂式 | 安全出口单面 | 个 |
| 55 | 灯具 | 疏散指示灯吊挂式 | 单面右向 | 个 |
| 56 | 灯具 | 疏散指示灯嵌入式 | 单面右向 | 个 |
| 57 | 灯具 | 疏散指示灯嵌入式 | 单面左向 | 个 |
| 58 | 灯具 | 吸顶灯灯罩 | / | 个 |
| 59 | 灯具 | 消防应急灯 | 外挂式 | 个 |
| 60 | 灯具 | 新中式灯 | 52*52cm | 个 |
| 61 | 灯具 | 应急吸顶灯 | 15W | 个 |
| 62 | 灯具 | 应急照明灯 | 3w | 个 |
| 63 | 电线电料 | 换气扇 | 390mm*390mm（具备过热保护功能） | 台 |
| 64 | 电线电料 | 换气扇 | 256*256mm（具备过热保护功能） | 台 |
| 65 | 电线电料 | 排气扇 | 330*330mm（具备过热保护功能） | 台 |
| 66 | 电线电料 | 集成换气扇 | 300*300mm（具备过热保护功能） | 台 |
| 67 | 电线电料 | 集成吸顶扇 | 铝合金/300*300mm（具备过热保护功能） | 台 |
| 68 | 电线电料 | 壁式排气扇 | 300*300mm（具备过热保护功能） | 台 |
| 69 | 电线电料 | 壁式排气扇 | 400*400mm（具备过热保护功能） | 台 |
| 70 | 电线电料 | 壁式铁皮排气扇 | 330*330mm（具备过热保护功能） | 台 |
| 71 | 电线电料 | 吸顶排气扇 | 300*300mm（具备过热保护功能） | 台 |
| 72 | 电线电料 | 吸顶排气扇 | 200*200mm（具备过热保护功能） | 台 |
| 73 | 电线电料 | 吸顶排气扇 | 330*330mm（具备过热保护功能） | 台 |
| 74 | 电线电料 | 双向壁式换气扇 | 400*400mm（具备过热保护功能） | 台 |
| 75 | 电线电料 | 吸顶防爆排风扇 | 200*200mm（具备过热保护功能） | 台 |
| 76 | 电线电料 | 明装电箱 | 12位 | 只 |
| 77 | 电线电料 | 线管 | 16mm*2.8m | 根 |
| 78 | 电线电料 | 线管 | 20mm*3.5m | 根 |
| 79 | 电线电料 | 线管 | 25mm*2.6m | 根 |
| 80 | 电线电料 | 线管 | 32mm | 根 |
| 81 | 电线电料 | 线卡 | 16mm/金属/约100个/包 | 包 |
| 82 | 电线电料 | 线卡 | 16mm/塑料/约50个/包 | 包 |
| 83 | 电线电料 | 线卡 | 10mm/100个/包 | 个 |
| 84 | 电线电料 | 线卡 | 20mm/10个/包 | 包 |
| 85 | 电线电料 | 1P+N 漏保 | 32A | 个 |
| 86 | 电线电料 | 1P漏保 | 25A | 个 |
| 87 | 电线电料 | 2P漏保 | 32A | 个 |
| 88 | 电线电料 | 3P+N漏保 | 32A | 个 |
| 89 | 电线电料 | 3P漏保断路器 | 32A | 个 |
| 90 | 电线电料 | 1P空开 | 16A | 个 |
| 91 | 电线电料 | 1P空开 | 20A | 个 |
| 92 | 电线电料 | 1P空开 | 25A | 个 |
| 93 | 电线电料 | 1P空开 | 32A | 个 |
| 94 | 电线电料 | 2P空开 | 20A | 个 |
| 95 | 电线电料 | 2P空开 | 32A | 个 |
| 96 | 电线电料 | 2P空开 | 40A | 个 |
| 97 | 电线电料 | 3P空开 | 32A | 个 |
| 98 | 电线电料 | 3P空开 | 40A | 个 |
| 99 | 电线电料 | 3P空开 | 50A | 个 |
| 100 | 电线电料 | 3P空开 | 63A | 个 |
| 101 | 电线电料 | 3P空开 | 100A | 个 |
| 102 | 电线电料 | 3P空开 | 160A | 个 |
| 103 | 电线电料 | 4P空开 | 32A/D型 | 个 |
| 104 | 电线电料 | 4P空开 | 63A | 个 |
| 105 | 电线电料 | 4P空开 | 100A | 个 |
| 106 | 电线电料 | ABB空开 | 320A | 个 |
| 107 | 电线电料 | 1开面板 | 86型/10A | 个 |
| 108 | 电线电料 | 1开五孔面板 | 86型/10A | 个 |
| 109 | 电线电料 | 2开面板 | 86型 /10A | 个 |
| 110 | 电线电料 | 3开面板 | 86型/ 10A | 个 |
| 111 | 电线电料 | 4开面板 | 86型/ 10A | 个 |
| 112 | 电线电料 | 透明插座防水盒 | 86型 | 个 |
| 113 | 电线电料 | 漏电保护器空气开关2P | 20A | 个 |
| 114 | 电线电料 | 漏电保护器空气开关2P | 32A | 个 |
| 115 | 电线电料 | 漏电保护器空气开关3P | 32A | 个 |
| 116 | 电线电料 | 漏电保护器空气开关3P | 63A | 个 |
| 117 | 电线电料 | 漏电保护器空气开关3P | 100A | 个 |
| 118 | 电线电料 | 电箱 | 600*500*200mm | 只 |
| 119 | 电线电料 | 明装电箱 | 12位 | 只 |
| 120 | 电线电料 | 不锈钢配电箱 | 400*500*180mm/304 | 个 |
| 121 | 电线电料 | BKKH防爆配电箱 | 4-6位 | 个 |
| 122 | 电线电料 | BVR电线 | 4平方/ 100米/卷 | 卷 |
| 123 | 电线电料 | LED恒流驱动电源 | DLC-30w900-MP | 个 |
| 124 | 电线电料 | LED模组（圆盘灯） | 50w | 个 |
| 125 | 电线电料 | PVC线槽板 | 3cm*1.5cm/2.8米 | 根 |
| 126 | 电线电料 | T5灯管公母连接线 | / | 个 |
| 127 | 电线电料 | 安全出口 | 明装 | 个 |
| 128 | 电线电料 | 变频器 | 三相/380V-4KW | 台 |
| 129 | 电线电料 | 不锈钢管卡 | 16 | 个 |
| 130 | 电线电料 | 不锈钢线槽 | 弧形8cm*2m | 根 |
| 131 | 电线电料 | 不锈钢线槽 | 弧形10cm*2m | 根 |
| 132 | 电线电料 | 铝合金线槽 | 6cm*2m | 根 |
| 133 | 电线电料 | 铝合金线槽 | 47mm*12.8mm*0.6mm/自带背胶 | 根 |
| 134 | 电线电料 | 铝合金线槽（自带背胶） | 宽度39mm长度1.5m/根 | 根 |
| 135 | 电线电料 | 线槽 | 30*15mm/根/3米 | 根 |
| 136 | 电线电料 | 线槽 | 50*25mm/根/3米 | 根 |
| 137 | 电线电料 | 线槽 | 20*10mm/根/3米 | 根 |
| 138 | 电线电料 | 插头 | 二脚 | 个 |
| 139 | 电线电料 | 插座漏保 | 16A | 个 |
| 140 | 电线电料 | 单相电表 | 60A | 只 |
| 141 | 电线电料 | 地插 | 5孔 | 个 |
| 142 | 电线电料 | 地线接线端子 | / | 套 |
| 143 | 电线电料 | 灯带开关电源 | 24V | 米 |
| 144 | 电线电料 | 灯箱插头连接线 | / | 根 |
| 145 | 电线电料 | 电表箱套装 | 电表+2P空开+2P漏保+表箱+4平方线已接好 | 套 |
| 146 | 电线电料 | 电磁阀头 | 明装 | 个 |
| 147 | 电线电料 | 电工胶带 | 宽2cm | 卷 |
| 148 | 电线电料 | 电工胶带 | 宽4cm | 卷 |
| 149 | 电线电料 | 铜线 | BV-1.5 100M/卷 | 卷 |
| 150 | 电线电料 | 铜线 | BV-2.5 100M/卷 | 卷 |
| 151 | 电线电料 | 电缆线 | BVR 4㎡ | 米 |
| 152 | 电线电料 | 电缆线 | BVR 2.5㎡ | 米 |
| 153 | 电线电料 | 电缆线 | BVR 1.5㎡ | 米 |
| 154 | 电线电料 | 电缆线 | YZ 3*6+2*4 | 米 |
| 155 | 电线电料 | 电缆线 | YZ 4*6+1*4 | 米 |
| 156 | 电线电料 | 电缆线 | RVV 2*4平方米 | 卷 |
| 157 | 电线电料 | 电缆线 | RVV 2*2.5 100m/卷 | 卷 |
| 158 | 电线电料 | 电缆线 | RVV 2*1.5 100m/卷 | 卷 |
| 159 | 电线电料 | 电缆线 | RVV 4*16平方+1*10平方 | 米 |
| 160 | 电线电料 | 电缆线 | VVR 4*4平方+1*2.5平方阻燃 | 米 |
| 161 | 电线电料 | 电缆线 | NH-RVVP 3*4平方 | 米 |
| 162 | 电线电料 | 电缆线 | NH-YJV 4*6+1*4 | 米 |
| 163 | 电线电料 | 电缆线 | NH-YJV 5*4 | 米 |
| 164 | 电线电料 | 电缆线 | 380V VJV 4*2.5/100米 | 卷 |
| 165 | 电线电料 | 电缆线 | 220V 2*2.5/100米 | 卷 |
| 166 | 电线电料 | 电缆线 | 2.5平方 | 卷 |
| 167 | 电线电料 | 电缆线 | 5*4平方软线 | 米 |
| 168 | 电线电料 | 电缆线 | 5芯*2.5平方 | 米 |
| 169 | 电线电料 | 电梯电缆线 | 2*4平方米 | 卷 |
| 170 | 电线电料 | 电梯扁电缆线 | 3*2.5平方米 | 米 |
| 171 | 电线电料 | 电缆线盖板 | 高1900*宽700mm，镀锌 | 个 |
| 172 | 电线电料 | 电缆线盖板 | 高1870*宽700mm，镀锌 | 个 |
| 173 | 电线电料 | 电缆线盖板 | 高1700*宽500mm，镀锌 | 个 |
| 174 | 电线电料 | 电缆线盖板 | 高1480*宽700mm，镀锌 | 个 |
| 175 | 电线电料 | 电缆线盖板 | 高480*宽200mm，镀锌 | 个 |
| 176 | 电线电料 | 水泵电源线 | 3*6+1*4 | 米 |
| 177 | 电线电料 | 电铃 | 3寸220v | 个 |
| 178 | 电线电料 | 电铃 | UC4-75,220V | 个 |
| 179 | 电线电料 | 电流互感器 | 200/5A | 只 |
| 180 | 电线电料 | 电容 | 398UF | 个 |
| 181 | 电线电料 | 电容 | 16UF | 个 |
| 182 | 电线电料 | 电容柜接触器 | CJX2-5011 220V | 个 |
| 183 | 电线电料 | 电容柜接触器 | CJ19-63 | 套 |
| 184 | 电线电料 | 电容柜门把手 | HH15A,新款190mm长 | 套 |
| 185 | 电线电料 | 保险丝 | RT28-32/32A | 个 |
| 186 | 电线电料 | 调速器 | / | 个 |
| 187 | 电线电料 | 断路器 | NM1,315A | 个 |
| 188 | 电线电料 | 断路器 | DZ20C-160/3300 50A | 个 |
| 189 | 电线电料 | 断路器 | NM1,3P,40A | 个 |
| 190 | 电线电料 | 防爆按钮 | 8030 | 只 |
| 191 | 电线电料 | 防爆电箱 | 二回路2P | 只 |
| 192 | 电线电料 | 防爆开关 | 单开 | 只 |
| 193 | 电线电料 | 防爆开关 | 两开 | 只 |
| 194 | 电线电料 | 防爆开关 | 三开 | 只 |
| 195 | 电线电料 | 防爆五孔插座 | 单个 | 个 |
| 196 | 电线电料 | 防水开关罩 | 86型 | 个 |
| 197 | 电线电料 | 管道电机风叶 | 16寸高速电机 | 台 |
| 198 | 电线电料 | 护套线 | 2*1.0平方，100米 | 卷 |
| 199 | 电线电料 | 继电器 | CJX2-4011 380V/40A | 个 |
| 200 | 电线电料 | 热过载继电器 | JR36-63/28A-45 | 个 |
| 201 | 电线电料 | 加高防水盒 | 配五孔插座 | 个 |
| 202 | 电线电料 | 交流接触器辅助触头 | / | 个 |
| 203 | 电线电料 | 接触器 | 220V/20A | 个 |
| 204 | 电线电料 | 接触器 | CJX2-0910 220V | 个 |
| 205 | 电线电料 | 交流接触器 | CJ20-100A | 个 |
| 206 | 电线电料 | 交流接触器 | CJ25-100A | 个 |
| 207 | 电线电料 | 接地防雷箱 | / | 个 |
| 208 | 电线电料 | 绝缘子 | / | 个 |
| 209 | 电线电料 | 空开底盒 | 明装 | 个 |
| 210 | 电线电料 | 空开盒 | 5位 | 个 |
| 211 | 电线电料 | 空开盒 | 13位 | 个 |
| 212 | 电线电料 | 空开盒 | 孔距27cm，外围长32cm，宽21.5cm | 个 |
| 213 | 电线电料 | 空开盒盖 | 直径23CM宽度20cm内径16cm | 个 |
| 214 | 电线电料 | 空开卡条 | 1米 | 根 |
| 215 | 电线电料 | 空开支架 | 1米/根 | 根 |
| 216 | 电线电料 | 零线接线端子 | / | 套 |
| 217 | 电线电料 | 漏电保护开关 | 3P32A | 个 |
| 218 | 电线电料 | 门禁开关 | 86型明装 | 个 |
| 219 | 电线电料 | 明盒 | 86型 | 只 |
| 220 | 电线电料 | 明盒修复器 | 明盒修复器 | 只 |
| 221 | 电线电料 | 配电箱 | 600*800*250mm | 个 |
| 222 | 电线电料 | 明装电箱 | 12位 | 个 |
| 223 | 电线电料 | 室外电箱 | 300*250*150mm/不锈钢 | 个 |
| 224 | 电线电料 | 配电柜锁 | / | 套 |
| 225 | 电线电料 | 配电箱+插座+漏电保护器 | 防水配电箱+五孔16A+漏保 | 套 |
| 226 | 电线电料 | 潜水泵专用线 | 4*4平方 10米/卷 | 卷 |
| 227 | 电线电料 | 热水器防火墙 | / | 个 |
| 228 | 电线电料 | 人体感应开关 | 86型 | 个 |
| 229 | 电线电料 | 三脚插头 | 16A | 个 |
| 230 | 电线电料 | 三脚插头 | 10A | 个 |
| 231 | 电线电料 | 三孔插座 | 10A | 个 |
| 232 | 电线电料 | 三孔插座 | 16A | 个 |
| 233 | 电线电料 | 五孔插座 | 10A | 个 |
| 234 | 电线电料 | 三相电表 | 60A | 个 |
| 235 | 电线电料 | 三相互感电表 | DTS634,60A，配电流互感器100/5A | 套 |
| 236 | 电线电料 | 三相四线 | 380V/60A | 只 |
| 237 | 电线电料 | 三相四线插座 |  | 个 |
| 238 | 电线电料 | 三相四线电表 | 380v/60A | 只 |
| 239 | 电线电料 | 三相四线电表 | 10A | 只 |
| 240 | 电线电料 | 时控开关 | KG316T | 个 |
| 241 | 电线电料 | 时控开关 | 220V | 个 |
| 242 | 电线电料 | 行程开关 | YBLX-ME/8108 | 个 |
| 243 | 电线电料 | 时控开关盒 | 挂锁款/120*95*160mm | 个 |
| 244 | 电线电料 | 铜线 | BV-2.5 | 卷 |
| 245 | 电线电料 | 铜线 | BV-4 | 卷 |
| 246 | 电线电料 | 铜线 | BV-1.5 | 卷 |
| 247 | 电线电料 | 五位控开盒 | 五位控开盒 | 个 |
| 248 | 电线电料 | 线管弯头 | 25mm | 只 |
| 249 | 电线电料 | 消防安全指示标识 | 嵌墙式（内长38.5cm*高14cm） | 个 |
| 250 | 电线电料 | 消防安全指示标识 | 明装 | 个 |
| 251 | 电线电料 | 消防安全指示标识 | 暗装 | 个 |
| 252 | 电线电料 | 电扇调速器 | / | 只 |
| 253 | 电线电料 | 黄蜡管 | 10#/1米/根 | 米 |
| 254 | 水（流体管材） | 304波纹管 | DN50/800mm | 根 |
| 255 | 水（流体管材） | 304波纹管 | DN40/800mm | 根 |
| 256 | 水（流体管材） | 4分堵头 | 铁 | 个 |
| 257 | 水（流体管材） | PPR 32*90度弯头 | / | 只 |
| 258 | 水（流体管材） | PPR 40*90度弯 | / | 只 |
| 259 | 水（流体管材） | PPR 40水管 | 50cm/根 | 根 |
| 260 | 水（流体管材） | PPR 50*40直接 | / | 个 |
| 261 | 水（流体管材） | PPR外丝接 | 32*1寸 | 个 |
| 262 | 水（流体管材） | PPR变径直接 | 32变20 | 个 |
| 263 | 水（流体管材） | PPR管 | 32/4m/根 | 根 |
| 264 | 水（流体管材） | PPR管 | 20mm | 根 |
| 265 | 水（流体管材） | PPR管 | 25mm | 根 |
| 266 | 水（流体管材） | PPR管 | 50mm | 根 |
| 267 | 水（流体管材） | PPR管4分 | / | 个 |
| 268 | 水（流体管材） | PPR管卡 | 20mm | 包 |
| 269 | 水（流体管材） | PPR截止阀 | 6分 | 只 |
| 270 | 水（流体管材） | PPR截止阀 | 50mm | 只 |
| 271 | 水（流体管材） | PPR截止阀 | 25mm | 只 |
| 272 | 水（流体管材） | PPR截止阀 | 32mm | 只 |
| 273 | 水（流体管材） | PPR内丝弯头 | 25mm | 个 |
| 274 | 水（流体管材） | PPR内丝弯头 | 20mm | 个 |
| 275 | 水（流体管材） | PPR正三通 | 20mm | 只 |
| 276 | 水（流体管材） | PPR正三通 | 25mm | 个 |
| 277 | 水（流体管材） | 4分正三通 | 铜 | 个 |
| 278 | 水（流体管材） | PPR变径三通 | 40*25 | 个 |
| 279 | 水（流体管材） | PPR外丝接 | 32*25 | 个 |
| 280 | 水（流体管材） | PPR外丝弯头 | 25 | 个 |
| 281 | 水（流体管材） | PPR弯头 | 32 | 个 |
| 282 | 水（流体管材） | PPR弯头 | 20 | 个 |
| 283 | 水（流体管材） | PPR弯头 | 25 | 个 |
| 284 | 水（流体管材） | PPR弯头 | 50 | 个 |
| 285 | 水（流体管材） | PPR弯头 | 25*90度 | 个 |
| 286 | 水（流体管材） | PVC弯头 | DN75/90° | 个 |
| 287 | 水（流体管材） | PVC弯头 | DN110/45° | 个 |
| 288 | 水（流体管材） | PVC90°弯头 | DN50 | 个 |
| 289 | 水（流体管材） | PVC90°弯头 | DN25 | 个 |
| 290 | 水（流体管材） | PPR直接 | 20mm | 个 |
| 291 | 水（流体管材） | PPR直接 | 25mm | 个 |
| 292 | 水（流体管材） | PPR直接 | 32mm | 个 |
| 293 | 水（流体管材） | PPR直接 | 50mm | 个 |
| 294 | 水（流体管材） | PVC直接 | DN25 | 个 |
| 295 | 水（流体管材） | PVC直接 | DN50 | 个 |
| 296 | 水（流体管材） | PVC直接 | DN70 | 个 |
| 297 | 水（流体管材） | PVC管 | DN25/6米/根 | 根 |
| 298 | 水（流体管材） | PVC管 | DN50/6米/根 | 根 |
| 299 | 水（流体管材） | PVC管 | DN75/6米/根 | 根 |
| 300 | 水（流体管材） | PVC排水管 | 50*400mm | 根 |
| 301 | 水（流体管材） | PVC软管 | 6分，50米/卷 | 卷 |
| 302 | 水（流体管材） | PVC水管开口三通 | 110*50 | 个 |
| 303 | 水（流体管材） | PVC水管三通 | 重型50 | 个 |
| 304 | 水（流体管材） | PVC水管伸缩节 | 50 | 个 |
| 305 | 水（流体管材） | PVC水管弯头 | 50 | 个 |
| 306 | 水（流体管材） | PVC水管弯头 | 50 | 个 |
| 307 | 水（流体管材） | PVC水管直接 | 50 | 个 |
| 308 | 水（流体管材） | PVC水管直接 | 50 | 个 |
| 309 | 水（流体管材） | PVC下水管 | DN75/4m | 根 |
| 310 | 水（流体管材） | PVC正三通 | DN75 | 只 |
| 311 | 水（流体管材） | PVC正三通 | DN50 | 只 |
| 312 | 水（流体管材） | 不锈钢波纹管 | 4分*长2m | 根 |
| 313 | 水（流体管材） | 不锈钢波纹管 | DN40/长20cm | 根 |
| 314 | 水（流体管材） | 不锈钢波纹管 | DN50/长20cm | 根 |
| 315 | 水（流体管材） | 不锈钢波纹管 | DN50/245mm | 根 |
| 316 | 水（流体管材） | 不锈钢波纹管 | DN50/275mm | 根 |
| 317 | 水（流体管材） | 不锈钢地漏盖 | 直径8.8 | 个 |
| 318 | 水（流体管材） | 不锈钢地漏盖 | 直径7.8 | 个 |
| 319 | 水（流体管材） | 不锈钢翻版下水 | / | 个 |
| 320 | 水（流体管材） | 下水管 | PVC110 | 米 |
| 321 | 水（流体管材） | 下水管 | PVC200 | 米 |
| 322 | 水（流体管材） | 下水管 | PVC50 | 米 |
| 323 | 水（流体管材） | 下水软管 | / | 根 |
| 324 | 水（流体管材） | 不锈钢下水套装 | 不带溢水管 | 套 |
| 325 | 水（流体管材） | 不锈钢下水套装 | 带溢水管 | 套 |
| 326 | 水（流体管材） | 拖把池下水口 | 不锈钢/8.5公分 | 套 |
| 327 | 水（流体管材） | 拖把池下水口 | 110mm | 个 |
| 328 | 水（流体管材） | 拖把池下水口 | 50mm | 个 |
| 329 | 水（流体管材） | 大弧弯PVC50*90度 | / | 只 |
| 330 | 水（流体管材） | 带管花洒 | / | 个 |
| 331 | 水（流体管材） | 丁基防水补漏胶带 | 10cm*5m | 卷 |
| 332 | 水（流体管材） | 丁基防水胶带 | 宽5公分*长5米 | 卷 |
| 333 | 水（流体管材） | 堵漏王 | 3斤/袋 | 袋 |
| 334 | 水（流体管材） | 堵头 | 4分 | 个 |
| 335 | 水（流体管材） | 堵头 | 4cm | 个 |
| 336 | 水（流体管材） | 镀锌内丝三通 | 4分 | 个 |
| 337 | 水（流体管材） | 镀锌内丝弯头 | DN25*90度 | 个 |
| 338 | 水（流体管材） | 镀锌外丝直接 | 4分 | 个 |
| 339 | 水（流体管材） | 镀锌外丝接头 | 1寸 | 个 |
| 340 | 水（流体管材） | 镀锌内丝接头 | 1寸 | 个 |
| 341 | 水（流体管材） | 镀锌弯头 | 1寸 | 个 |
| 342 | 水（流体管材） | 镀锌角铁 | 50mm*50mm*5mm/6m/根 | 根 |
| 343 | 水（流体管材） | 阀芯 | 阀芯 | 个 |
| 344 | 水（流体管材） | 铜外丝直接 | DN50 | 个 |
| 345 | 水（流体管材） | 铜外丝直接 | DN40 | 个 |
| 346 | 水（流体管材） | 铜外丝直接 | 4分 | 个 |
| 347 | 水（流体管材） | 铜内丝三通 | 4分 | 个 |
| 348 | 水（流体管材） | 铜内丝接头 | 1寸 | 个 |
| 349 | 水（流体管材） | 铜外丝接头 | 1寸 | 个 |
| 350 | 水（流体管材） | 铜弯头 | 1寸 | 个 |
| 351 | 水（流体管材） | 铝塑管 | 4分/100米/卷 | 卷 |
| 352 | 水（流体管材） | 防爆水带 | 内径100mm | 米 |
| 353 | 水（流体管材） | 防爆水带 | 内径50mm | 米 |
| 354 | 水（流体管材） | 防水电工胶带 | / | 卷 |
| 355 | 水（流体管材） | 防水胶带 | 耐高温 | 卷 |
| 356 | 水（流体管材） | 分水阀芯 | 三档 | 个 |
| 357 | 水（流体管材） | 钢丝软管 | 内径8cm | 米 |
| 358 | 水（流体管材） | 给水管 | PPR 25 | 米 |
| 359 | 水（流体管材） | 给水管 | PPR 32 | 米 |
| 360 | 水（流体管材） | 滚筒洗衣机排水管 | 3米/根 | 根 |
| 361 | 水（流体管材） | 哈夫三通内丝 | 40*32 | 只 |
| 362 | 水（流体管材） | 花洒 | 花洒 | 套 |
| 363 | 水（流体管材） | 花洒圆盘 | 花洒圆盘 | 个 |
| 364 | 水（流体管材） | 花洒金属软管 | 花洒软管 | 根 |
| 365 | 水（流体管材） | 混水阀芯 | 混水阀芯 | 个 |
| 366 | 水（流体管材） | 机械三通 | DN50*25 | 个 |
| 367 | 水（流体管材） | 空调排水管 | / | 根 |
| 368 | 水（流体管材） | 减压阀 | 105mm DN50 | 个 |
| 369 | 水（流体管材） | 简易固定沐浴阀 | 含不锈钢弯管 | 套 |
| 370 | 水（流体管材） | 固定沐浴阀 | 含大小喷头固定杆 | 套 |
| 371 | 水（流体管材） | 脚踏阀 | 9.5cm | 个 |
| 372 | 水（流体管材） | 脚踏阀 | 长形 | 个 |
| 373 | 水（流体管材） | 脚踏阀 | 8cm | 个 |
| 374 | 水（流体管材） | 脚踏阀弯头 | / | 个 |
| 375 | 水（流体管材） | 截止阀 | 70mm DN50/全铜 | 个 |
| 376 | 水（流体管材） | 不锈钢浮球阀 | 4分DN15,丝口 | 只 |
| 377 | 水（流体管材） | 不锈钢外丝球阀 | 4分 | 只 |
| 378 | 水（流体管材） | 法兰闸阀 | DN65 | 个 |
| 379 | 水（流体管材） | 浮球阀 | 4分接口 | 只 |
| 380 | 水（流体管材） | 截止阀阀芯 | DN40 | 个 |
| 381 | 水（流体管材） | 截止阀阀芯 | DN50 | 个 |
| 382 | 水（流体管材） | 截止阀芯 | 63/阀芯螺纹直径：41mm | 个 |
| 383 | 水（流体管材） | 金属软管 | 40cm | 根 |
| 384 | 水（流体管材） | 金属软管 | 60cm | 根 |
| 385 | 水（流体管材） | 金属软管 | 100m | 根 |
| 386 | 水（流体管材） | 金属软管 | 120m | 根 |
| 387 | 水（流体管材） | 金属软管 | 150m | 根 |
| 388 | 水（流体管材） | 金属软管 | 30mm | 根 |
| 389 | 水（流体管材） | 水龙头 | 304不锈钢一进二出 | 个 |
| 390 | 水（流体管材） | 水龙头 | 中长/22.5cm | 个 |
| 391 | 水（流体管材） | 加长水龙头 | 4分 | 个 |
| 392 | 水（流体管材） | 两用龙头 | / | 个 |
| 393 | 水（流体管材） | 开水桶龙头 | / | 个 |
| 394 | 水（流体管材） | 单冷水龙头 | / | 个 |
| 395 | 水（流体管材） | 单冷鹅颈龙头 | / | 套 |
| 396 | 水（流体管材） | 混水龙头 | 混水龙头 | 个 |
| 397 | 水（流体管材） | 高脚混水龙头 | 2套/盒 | 套 |
| 398 | 水（流体管材） | 鹅颈混水龙头 | 全铜 | 套 |
| 399 | 水（流体管材） | 感应龙头 | / | 套 |
| 400 | 水（流体管材） | 冷热感应龙头 | 8903交流插头 | 个 |
| 401 | 水（流体管材） | 单冷感应龙头 | / | 套 |
| 402 | 水（流体管材） | 单冷鹅颈感应龙头（下装） | / | 套 |
| 403 | 水（流体管材） | 单冷鹅颈感应龙头（背装） | / | 套 |
| 404 | 水（流体管材） | 鹅颈混水感应龙头 | / | 个 |
| 405 | 水（流体管材） | 水龙头阀芯 | / | 个 |
| 406 | 水（流体管材） | 水龙头感应探头 | 月牙形 | 个 |
| 407 | 水（流体管材） | 水龙头混水阀芯 | 3.5mm | 个 |
| 408 | 水（流体管材） | 淋浴阀把手 | 4寸 | 个 |
| 409 | 水（流体管材） | 龙头把手 | 单冷 全铜 | 只 |
| 410 | 水（流体管材） | 龙头阀芯 | 25MM | 只 |
| 411 | 水（流体管材） | 水箱 | / | 套 |
| 412 | 水（流体管材） | 马桶 | 孔距30-40cm | 只 |
| 413 | 水（流体管材） | 马桶冲水按键 | / | 个 |
| 414 | 水（流体管材） | 马桶冲水阀 | 24cm | 个 |
| 415 | 水（流体管材） | 马桶法兰圈 | / | 个 |
| 416 | 水（流体管材） | 马桶盖 | 通用型 | 个 |
| 417 | 水（流体管材） | 马桶配件三件套 | 通用型 | 套 |
| 418 | 水（流体管材） | 马桶吸 | / | 个 |
| 419 | 水（流体管材） | 潜污泵 | 100WQAS850-15-4/380V | 台 |
| 420 | 水（流体管材） | 潜污泵 | 50WQAS15-20-2.2/220V | 台 |
| 421 | 水（流体管材） | 抢修节 | 32 | 个 |
| 422 | 水（流体管材） | 热熔堵帽 | 4分 | 个 |
| 423 | 水（流体管材） | 热熔堵帽 | 6分 | 个 |
| 424 | 水（流体管材） | 热水器防火墙 | / | 个 |
| 425 | 水（流体管材） | 热水循环泵 | PUN-751EH自动款+过滤阀 | 台 |
| 426 | 水（流体管材） | 软接头 | DN50 | 个 |
| 427 | 水（流体管材） | 三通PPR | 32 | 只 |
| 428 | 水（流体管材） | 手轮 | 5寸 | 个 |
| 429 | 水（流体管材） | 水龙头嘴子 | / | 个 |
| 430 | 水（流体管材） | 水箱稳压水管盖 | 201材质，带锁牌，65cm | 个 |
| 431 | 水（流体管材） | 塑料波纹套管 | 32 | 米 |
| 432 | 水（流体管材） | 缩节 | PPR32*25 | 只 |
| 433 | 水（流体管材） | 铜球阀 | 1寸 | 个 |
| 434 | 水（流体管材） | 铜球阀 | DN25 | 个 |
| 435 | 水（流体管材） | 三角阀 | / | 只 |
| 436 | 水（流体管材） | 先导式稳压阀 | DN100 | 个 |
| 437 | 水（流体管材） | 止回阀 | Y型全铜DN50 | 个 |
| 438 | 水（流体管材） | 止回阀 | 全铜DN100,21cm | 个 |
| 439 | 水（流体管材） | 沐浴阀 | / | 套 |
| 440 | 水（流体管材） | 沐浴阀 | 不含不锈钢软管 | 套 |
| 441 | 水（流体管材） | 弯头 | PPR32*90度 | 个 |
| 442 | 水（流体管材） | 弯头 | PVC 110*90度 | 个 |
| 443 | 水（流体管材） | 弯头 | PVC110*45度 | 个 |
| 444 | 水（流体管材） | 弯头 | PVC200*90度 | 个 |
| 445 | 水（流体管材） | 洗脸盆 | 台上 | 个 |
| 446 | 水（流体管材） | 洗脸盆 | 台下 | 个 |
| 447 | 水（流体管材） | 洗脸盆通用塞 | 3.5cm | 个 |
| 448 | 水（流体管材） | 洗衣机进水管 | 2米 | 根 |
| 449 | 水（流体管材） | 洗衣机水龙头 | 4分 | 个 |
| 450 | 水（流体管材） | 小便池感应器 | 暗装 | 套 |
| 451 | 水（流体管材） | 小便器感应阀 | 明装 | 套 |
| 452 | 水（流体管材） | 小便池感应头 | / | 套 |
| 453 | 水（流体管材） | 小便池感应探头 | / | 套 |
| 454 | 水（流体管材） | 小便电池感应阀 | / | 套 |
| 455 | 水（流体管材） | 遥控浮球阀 | DN100阀体长29cm | 套 |
| 456 | 水（流体管材） | 正三通 | PVC110 | 只 |
| 457 | 水（流体管材） | 正三通 | PVC200 | 只 |
| 458 | 水（流体管材） | 直接PPR | 32 | 只 |
| 459 | 水（流体管材） | 铸铁抢修接 | DN65*300mm | 个 |
| 460 | 水（流体管材） | 坐便器密封圈 | / | 个 |
| 461 | 水（流体管材） | 密封圈 | 4分 | 个 |
| 462 | 水（流体管材） | 密封圈 | 6分 | 个 |
| 463 | 水（流体管材） | 密封圈 | 1寸 | 个 |
| 464 | 水（流体管材） | 密封圈 | 1.2寸 | 个 |
| 465 | 水（流体管材） | 密封圈 | 1.5寸 | 个 |
| 466 | 水（流体管材） | 密封圈 | 2寸 | 个 |
| 467 | 五金门锁 | BK锁芯 | / | 只 |
| 468 | 五金门锁 | 防盗门锁芯 | 防盗门锁芯 | 套 |
| 469 | 五金门锁 | 防盗门锁芯 | 7.5cm | 套 |
| 470 | 五金门锁 | 防盗门锁芯 | 长10cm | 套 |
| 471 | 五金门锁 | 防火门锁芯 | 防火门锁芯 | 个 |
| 472 | 五金门锁 | 锁芯 | / | 个 |
| 473 | 五金门锁 | U型锁 | 10cm长 | 把 |
| 474 | 五金门锁 | 玻璃柜门锁 | / | 把 |
| 475 | 五金门锁 | 玻璃门锁 | / | 把 |
| 476 | 五金门锁 | 低压柜门锁 | / | 把 |
| 477 | 五金门锁 | 控制柜门锁 | / | 把 |
| 478 | 五金门锁 | 防火门锁 | / | 把 |
| 479 | 五金门锁 | 防盗门锁 | 防盗门锁 | 把 |
| 480 | 五金门锁 | 防盗门整套锁 | 锁芯+锁体+门把手 | 套 |
| 481 | 五金门锁 | 球形门锁 | 塑钢 | 把 |
| 482 | 五金门锁 | 门锁 | 不锈钢单舌铜开 | 把 |
| 483 | 五金门锁 | 抽屉锁 | 中号/12个/盒 | 把 |
| 484 | 五金门锁 | 窗户锁 | / | 把 |
| 485 | 五金门锁 | 柜子锁 | 中号（20mm） | 把 |
| 486 | 五金门锁 | 柜子锁 | 大号（22mm） | 把 |
| 487 | 五金门锁 | 柜子锁 | 小号 | 把 |
| 488 | 五金门锁 | 执把锁 | DF7006 101不锈钢 | 把 |
| 489 | 五金门锁 | 执把锁 | DF7031 810太空铝 | 把 |
| 490 | 五金门锁 | 执把锁 | T-123-29不锈钢 | 把 |
| 491 | 五金门锁 | 执把锁 | T-112-25不锈钢 | 把 |
| 492 | 五金门锁 | 执把锁 | 可调节锁口 | 把 |
| 493 | 五金门锁 | 执把锁 | 9.5*8.5cm | 把 |
| 494 | 五金门锁 | 执把锁 | 常规 | 把 |
| 495 | 五金门锁 | 偏心锁 | 6mm | 把 |
| 496 | 五金门锁 | 三保险锁 | 三保险锁 | 把 |
| 497 | 五金门锁 | 纱窗锁 | / | 把 |
| 498 | 五金门锁 | 肯德基锁 | / | 把 |
| 499 | 五金门锁 | 铜挂锁 | 38# | 把 |
| 500 | 五金门锁 | 铜挂锁 | 63# | 把 |
| 501 | 五金门锁 | 铜挂锁 | 20mm | 把 |
| 502 | 五金门锁 | 铁皮锁 | 12mm | 把 |
| 503 | 五金门锁 | 铁皮锁 | 长款，20mm | 把 |
| 504 | 五金门锁 | 一拖三锁 | 侧面 | 把 |
| 505 | 五金门锁 | 一拖三锁 | 正面 | 把 |
| 506 | 五金门锁 | 消防栓锁 | MS503 | 把 |
| 507 | 五金门锁 | 卫生间门锁 | 304不锈钢/无钥匙 | 把 |
| 508 | 五金门锁 | 暗门子母防盗插销 | 180*30mm | 个 |
| 509 | 五金门锁 | 防盗门插销 | 155*129*24mm | 个 |
| 510 | 五金门锁 | 玻璃门专用插销 | / | 个 |
| 511 | 五金门锁 | 插销 | 3* | 个 |
| 512 | 五金门锁 | 插销 | 5* | 个 |
| 513 | 五金门锁 | 闭门器 | 180度 | 只 |
| 514 | 五金门锁 | 闭门器 | 轻型 | 套 |
| 515 | 五金门锁 | 闭门器 | 90度 | 只 |
| 516 | 五金门锁 | 闭门器 | 3303 | 只 |
| 517 | 五金门锁 | 玻璃门把手 | 总长600mm | 付 |
| 518 | 五金门锁 | 不锈钢把手 | 总长550mm*512mm孔距*38mm | 付 |
| 519 | 五金门锁 | 防盗门把手 | / | 套 |
| 520 | 五金门锁 | 防火门把手 | / | 套 |
| 521 | 五金门锁 | 冷库门把手 | 304不锈钢1178 | 套 |
| 522 | 五金门锁 | 龙头把手 | / | 个 |
| 523 | 五金门锁 | 嵌入式柜门把手 | 孔距96mm | 个 |
| 524 | 五金门锁 | 低压柜门把手柄 | B1 90mm | 个 |
| 525 | 五金门锁 | 低压柜门把手柄 | B2 150mm | 个 |
| 526 | 五金门锁 | 不锈钢扶手 | 25*300mm | 付 |
| 527 | 五金门锁 | 不锈钢玻璃门拉手 | 加厚 | 对 |
| 528 | 五金门锁 | 不锈钢玻璃门拉手 | 孔距800mm | 付 |
| 529 | 五金门锁 | 豪华型不锈钢防盗门拉手 | 总长550mm*512mm孔距*38mm | 把 |
| 530 | 五金门锁 | 方形铝合金拉手 | / | 个 |
| 531 | 五金门锁 | 窗户拉手 | 窗户拉手 | 个 |
| 532 | 五金门锁 | 圆形柜门拉手 | 常规 | 个 |
| 533 | 五金门锁 | 卫门拉手 | 总长148cm | 个 |
| 534 | 五金门锁 | 一字柜门拉手 | 10cm | 个 |
| 535 | 五金门锁 | 玻璃门合页 | 304不锈钢90度 | 个 |
| 536 | 五金门锁 | 玻璃门合页 | 304不锈钢180度 | 个 |
| 537 | 五金门锁 | 卫门合页 | 叠形 | 付 |
| 538 | 五金门锁 | 卫门合页 | 平面款 | 个 |
| 539 | 五金门锁 | 子母门合页 | 常规 | 个 |
| 540 | 五金门锁 | 不锈钢抱箍 | 105-127 | 个 |
| 541 | 五金门锁 | 不锈钢内丝 | 4分 | 个 |
| 542 | 五金门锁 | 不锈钢三通 | 4分 | 个 |
| 543 | 五金门锁 | 不锈钢纱网 | 80*100cm | 张 |
| 544 | 五金门锁 | 不锈钢拖把池 | 550*1000mm | 套 |
| 545 | 五金门锁 | 不锈钢压条 | / | 个 |
| 546 | 五金门锁 | 不锈钢直角 | 5号 | 个 |
| 547 | 五金门锁 | 抽屉轨道 | 350mm | 付 |
| 548 | 五金门锁 | 抽屉轨道 | 400mm | 付 |
| 549 | 五金门锁 | 抽屉轨道 | 14寸 | 付 |
| 550 | 五金门锁 | 窗户锁扣 | 孔中心距60mm | 个 |
| 551 | 五金门锁 | 窗户支架 | 长35CM宽2cm | 个 |
| 552 | 五金门锁 | 窗户支架 | 长40CM宽2cm | 个 |
| 553 | 五金门锁 | 窗户限位器 | 单孔 | 个 |
| 554 | 五金门锁 | 窗帘大挂钩 | 长度6.5cm/宽度2cm | 个 |
| 555 | 五金门锁 | 窗帘小挂钩 | 长度3cm/宽度2cm | 个 |
| 556 | 五金门锁 | 窗帘单钩 | 300个/包 | 包 |
| 557 | 五金门锁 | 窗帘滚轮 | 4轮/50个/包 | 包 |
| 558 | 五金门锁 | 窗帘滚轮 | 2轮/50个/包 | 包 |
| 559 | 五金门锁 | 瓷粉 | 1*30斤 | 包 |
| 560 | 五金门锁 | 瓷砖 | 400*400mm | 块 |
| 561 | 五金门锁 | 瓷砖胶 | 20KG | 袋 |
| 562 | 五金门锁 | 瓷砖空鼓胶 | / | 瓶 |
| 563 | 五金门锁 | 吊装窗帘导轨 | 2.95米长含滑轮25个 | 套 |
| 564 | 五金门锁 | 蝶形螺母 | M4 | 只 |
| 565 | 五金门锁 | 洞眼扣板 | 600*600mm | 块 |
| 566 | 五金门锁 | 方形电锤钻头 | 25*500mm | 根 |
| 567 | 五金门锁 | 防盗门锁板 | 27.6*6.3cm | 套 |
| 568 | 五金门锁 | 钢锯条 | 30cm | 根 |
| 569 | 五金门锁 | 管卡 | 25/50个/包 | 包 |
| 570 | 五金门锁 | 管卡 | 32/50个/包 | 包 |
| 571 | 五金门锁 | 管卡金属 | 50 | 只 |
| 572 | 五金门锁 | 管卡金属 | 110 | 只 |
| 573 | 五金门锁 | 管卡金属 | 200 | 只 |
| 574 | 五金门锁 | 柜铰链 | 直弯，50个/箱 | 个 |
| 575 | 五金门锁 | 柜铰链 | 大弯 | 个 |
| 576 | 五金门锁 | 柜铰链 | 中弯 | 个 |
| 577 | 五金门锁 | 柜门边条胶水 | 60ml | 瓶 |
| 578 | 五金门锁 | 柜门合页修复板 | 长度9cm/宽度4.5cm | 个 |
| 579 | 五金门锁 | 柜门修复片 | / | 片 |
| 580 | 五金门锁 | 机械密封 | M3N-28 | 只 |
| 581 | 五金门锁 | 机械密封圈 | 氟胶双合金平环，锥形弹簧M37 120-28 | 只 |
| 582 | 五金门锁 | 角码 | 20*20*35mm | 个 |
| 583 | 五金门锁 | 角码 | 3.5*2.5cm 90度 | 个 |
| 584 | 五金门锁 | 角码 | 30*24*24mm | 个 |
| 585 | 五金门锁 | 角磨机砂轮片 | / | 片 |
| 586 | 五金门锁 | 铰链修复器 | / | 片 |
| 587 | 五金门锁 | 卡箍金属 | 200 | 只 |
| 588 | 五金门锁 | 卡箍金属 | 110 | 只 |
| 589 | 五金门锁 | 螺帽 | M4 | 个 |
| 590 | 五金门锁 | 螺母 | 直径7cm | 斤 |
| 591 | 五金门锁 | 螺栓松动剂 | 450ml/瓶 | 瓶 |
| 592 | 五金门锁 | 铝合金液压缓冲合页 | 5寸带定位 | 副 |
| 593 | 五金门锁 | 麻丝 | / | 斤 |
| 594 | 五金门锁 | 马桶盖螺丝配件 | / | 对 |
| 595 | 五金门锁 | 美缝胶枪 | 铝合金 | 把 |
| 596 | 五金门锁 | 美工刀片 | 100片/盒 | 盒 |
| 597 | 五金门锁 | 门搭扣 | 5寸 | 付 |
| 598 | 五金门锁 | 门搭扣 | 3# | 付 |
| 599 | 五金门锁 | 门禁开关 | 86型明装 | 个 |
| 600 | 五金门锁 | 门套固定片 | / | 片 |
| 601 | 五金门锁 | 门吸 | 总长9.5cm | 套 |
| 602 | 五金门锁 | 木工白胶 | 直径3mm，20米 | 瓶 |
| 603 | 五金门锁 | 尼龙扎带 | 宽5mm,长400mm,250根/包 | 包 |
| 604 | 五金门锁 | 尼龙扎带（常备） | 4*250mm | 包 |
| 605 | 五金门锁 | 膨胀管 | 6# | 盒 |
| 606 | 五金门锁 | 敲击式膨胀管 | / | 盒 |
| 607 | 五金门锁 | 热水器专用挂钩 | / | 个 |
| 608 | 五金门锁 | 生料带 | 100卷/箱 | 卷 |
| 609 | 五金门锁 | 液态生料带 | 200g | 支 |
| 610 | 五金门锁 | 四氟垫片 | 2寸 | 片 |
| 611 | 五金门锁 | 防盗门锁牌 | 常规 | 套 |
| 612 | 五金门锁 | 防火门锁牌 | CBHMS17 | 套 |
| 613 | 五金门锁 | 锁牌 | 大50 | 只 |
| 614 | 五金门锁 | 锁牌 | 小50 | 只 |
| 615 | 五金门锁 | 锁牌 | 160mm | 只 |
| 616 | 五金门锁 | 锁片 | 20mm，100只/袋 | 袋 |
| 617 | 五金门锁 | 锁舌 | 40mm | 个 |
| 618 | 五金门锁 | 锁舌 | 50mm | 个 |
| 619 | 五金门锁 | 锁舌 | 70mm | 个 |
| 620 | 五金门锁 | 台下盆支架 | 上下调水56-68厘米 | 个 |
| 621 | 五金门锁 | 特种钢钉 | 40mm | 盒 |
| 622 | 五金门锁 | 铁钉 | 2.5寸 | 盒 |
| 623 | 五金门锁 | 铁钉 | 1.5寸 | 盒 |
| 624 | 五金门锁 | 铁钉 | 30mm/20斤 | 袋 |
| 625 | 五金门锁 | 钢钉 | 2.5寸 | 盒 |
| 626 | 五金门锁 | 钢钉 | 1.5寸 | 盒 |
| 627 | 五金门锁 | 钢钉 | 3公分 | 盒 |
| 628 | 五金门锁 | 钢钉 | 10cm | 盒 |
| 629 | 五金门锁 | M8管卡钢钉 | 19cm | 盒 |
| 630 | 五金门锁 | 钢排钉 | 40 | 盒 |
| 631 | 五金门锁 | 铆钉 | 4*8 （200个） | 盒 |
| 632 | 五金门锁 | 铁丝 | 12号 | 捆 |
| 633 | 五金门锁 | 铁丝 | 5号/直径3mm/20米 | 捆 |
| 634 | 五金门锁 | 铁丝 | 10号/20斤 | 捆 |
| 635 | 五金门锁 | 铜鼻子 | 16* | 个 |
| 636 | 五金门锁 | 铜鼻子 | 10* | 个 |
| 637 | 五金门锁 | 铜鼻子 | 6* | 个 |
| 638 | 五金门锁 | 铜鼻子 | 50 | 个 |
| 639 | 五金门锁 | 铜鼻子 | 70 | 个 |
| 640 | 五金门锁 | 铜碰珠柜门锁扣 | / | 套 |
| 641 | 五金门锁 | 铜三通 | 4分 | 个 |
| 642 | 五金门锁 | 卫生间铰链 | / | 个 |
| 643 | 五金门锁 | 卫生间门板脚 | / | 个 |
| 644 | 五金门锁 | 卫生间无人指示锁扣 | 29款孔距47mm | 个 |
| 645 | 五金门锁 | 线管卡 | 直径25 | 包 |
| 646 | 五金门锁 | 橡胶软接头 | 变径 DN100-65 | 套 |
| 647 | 五金门锁 | 消防沟槽卡箍 | DN100-114 | 个 |
| 648 | 五金门锁 | 消火栓箱门 | 800*650mm,不含底座 | 个 |
| 649 | 五金门锁 | 旋转弹簧 | 直径2.6公分 | 个 |
| 650 | 五金门锁 | 压边条 | 长270CM,宽4CM/铝 | 根 |
| 651 | 五金门锁 | 液压油 | 7.2斤/桶 | 桶 |
| 652 | 五金门锁 | 面板加长螺丝 | 5cm | 根 |
| 653 | 五金门锁 | 圆头螺丝 | M4*10 | 套 |
| 654 | 五金门锁 | 圆头螺丝 | M4*20 | 套 |
| 655 | 五金门锁 | 圆头螺丝 | M4*25 | 套 |
| 656 | 五金门锁 | 圆头螺丝 | M4*30 | 套 |
| 657 | 五金门锁 | 圆头螺丝 | M5*25 | 套 |
| 658 | 五金门锁 | 圆头螺丝 | M5*30 | 套 |
| 659 | 五金门锁 | 圆头螺丝 | M6*35 | 套 |
| 660 | 五金门锁 | 圆头螺丝 | M8*45 | 套 |
| 661 | 五金门锁 | 自攻螺丝 | 15mm | 盒 |
| 662 | 五金门锁 | 自攻螺丝 | 20mm | 盒 |
| 663 | 五金门锁 | 自攻螺丝 | 35mm | 盒 |
| 664 | 五金门锁 | 自攻螺丝 | 50mm | 盒 |
| 665 | 五金门锁 | 自攻螺丝 | M6*3.5cm/2斤 | 盒 |
| 666 | 五金门锁 | 钻尾自攻螺丝 | 圆头带垫十字，1.5 | 盒 |
| 667 | 五金门锁 | 钻尾螺丝 | 圆头带垫十字，1.5 | 盒 |
| 668 | 五金门锁 | 钻尾螺丝 | 圆头带垫十字，3.5 | 盒 |
| 669 | 五金门锁 | 膨胀螺丝 | 8# | 盒 |
| 670 | 五金门锁 | 膨胀螺丝 | M6*60 | 盒 |
| 671 | 五金门锁 | 2008型单铜轮 | / | 个 |
| 672 | 五金门锁 | 304不锈钢防撞顶门器 | / | 个 |
| 673 | 五金门锁 | 轴承 | 哈尔滨6306RZ | 只 |
| 674 | 五金门锁 | 子母门插销 | 常规 | 个 |
| 675 | 五金门锁 | 坐便器按扭 | 常规 | 个 |
| 676 | 五金门锁 | 双向液压缓冲吊轮 | 承重160 | 套 |
| 677 | 五金门锁 | 铝扣板 | 600*600mm | 个 |
| 678 | 五金门锁 | 带帽螺杆 | 4*35mm/100个/袋 | 袋 |
| 679 | 其他辅料 | 995结构胶 | 白色 | 支 |
| 680 | 其他辅料 | AB强力胶水 | A20G+B20G | 组 |
| 681 | 其他辅料 | AB胶 | A组+B组=8KG | 组 |
| 682 | 其他辅料 | PVC胶水 | 370g | 瓶 |
| 683 | 其他辅料 | 免钉胶 | / | 支 |
| 684 | 其他辅料 | 保温棉 | 厚3CM,一面锡箔纸，一面白粘 | 平方 |
| 685 | 其他辅料 | 保温棉 | 内径20mm，厚度15mm | 根 |
| 686 | 其他辅料 | 保温棉 | 内径25mm，厚度15mm | 根 |
| 687 | 其他辅料 | 保温棉 | 内径32mm，厚度15mm | 根 |
| 688 | 其他辅料 | 保温棉 | 内径50mm，厚度15mm | 根 |
| 689 | 其他辅料 | 玻璃胶 | 透明 | 支 |
| 690 | 其他辅料 | 美缝胶 | 亚浅灰 | 组 |
| 691 | 其他辅料 | 防锈漆 | 灰色15公斤 | 桶 |
| 692 | 其他辅料 | 地坪漆 | 黄色 3KG/桶 | 桶 |
| 693 | 其他辅料 | 地坪漆 | 黄色15公斤/7G | 桶 |
| 694 | 其他辅料 | 地坪漆 | 白色15公斤/7G | 桶 |
| 695 | 其他辅料 | 乳胶漆 | 20千克/桶 | 桶 |
| 696 | 其他辅料 | 环保乳胶漆 | 17L | 桶 |
| 697 | 其他辅料 | 环氧树脂地坪漆（底漆） | 18KG+2KG | 组 |
| 698 | 其他辅料 | 环氧树脂地坪漆（面漆） | 18KG+2KG,草绿色 | 组 |
| 699 | 其他辅料 | 环氧树脂地坪漆（面漆） | 5KG/白色 | 组 |
| 700 | 其他辅料 | 黄色环氧树脂油漆 | 5升 | 桶 |
| 701 | 其他辅料 | 白色环氧树脂油漆 | 5升 | 桶 |
| 702 | 其他辅料 | 黑色油漆 | 16KG | 桶 |
| 703 | 其他辅料 | 铁红油漆 | 2.5公斤 | 桶 |
| 704 | 其他辅料 | 自动喷漆 | 12瓶/箱 | 瓶 |
| 705 | 其他辅料 | 发泡剂 | 15瓶/箱 | 瓶 |
| 706 | 其他辅料 | 防水涂料 | 5KG，外墙 | 桶 |
| 707 | 其他辅料 | 工业盐 | 50KG/袋 | 袋 |
| 708 | 其他辅料 | 管道疏通剂 | 400g/瓶 | 瓶 |
| 709 | 其他辅料 | 红木色防水自粘贴纸 | 长10米宽1米 | 卷 |
| 710 | 其他辅料 | 警示胶带 | 黑黄，48mm*33m | 卷 |
| 711 | 其他辅料 | 腻子粉 | 15kg/袋 | 袋 |
| 712 | 其他辅料 | 喷漆 | 350ml | 瓶 |
| 713 | 其他辅料 | 片碱 | 25㎏/袋 | 袋 |
| 714 | 其他辅料 | 沙子 | 20公斤 | 袋 |
| 715 | 其他辅料 | 石灰 | 散装 | 袋 |
| 716 | 其他辅料 | 水泥 | 100斤 | 袋 |
| 717 | 其他辅料 | 万能除锈润滑剂 | 400ml | 支 |
| 718 | 其他辅料 | 无衬纸锡箔胶带 | 宽5cm*长25m | 卷 |
| 719 | 其他辅料 | 无机防火布2*1米 | / | 块 |
| 720 | 其他辅料 | 稀释剂 | 10KG | 桶 |
| 721 | 其他辅料 | 悬挂干粉灭火器 | 4KG | 个 |
| 722 | 其他辅料 | 毛刷 | 3寸 | 个 |
| 723 | 其他辅料 | 毛刷 | 1寸 | 个 |
| 724 | 其他辅料 | 羊毛刷 | 10公分 | 个 |
| 725 | 其他辅料 | 铲刀 | 6寸 | 个 |
| 726 | 其他辅料 | 铲刀 | 3寸 | 个 |
| 727 | 其他辅料 | 地坪漆镘刀 | 30cm镘刀齿5mm | 个 |
| 728 | 其他辅料 | 双面胶 | 1.5cm宽，64卷/箱 | 卷 |
| 729 | 其他辅料 | 刷地坪漆消泡滚筒 | 常规 | 个 |
| 730 | 其他辅料 | 油漆滚筒 | 9寸 | 个 |
| 731 | 其他辅料 | 滚筒 | 20寸 | 个 |
| 732 | 其他辅料 | 墙面修补漆 | 1600ml | 瓶 |
| 733 | 其他辅料 | 墙面修补膏 | 250g | 只 |
| 734 | 其他辅料 | 墙面修补膏 | 5kg | 桶 |
| 735 | 其他辅料 | 滚筒刷 | 10公分 | 个 |
| 736 | 其他辅料 | 生石灰粉 | 5kg/袋 | 袋 |
| 737 | 其他辅料 | 硫磺粉 | 25kg/桶 | 桶 |
| 738 | 其他辅料 | 砂纸 | 400目 | 张 |
| 739 | 其他辅料 | 砂纸 | 220目 | 张 |
| 740 | 其他辅料 | 干湿两用砂纸 | 360目 | 张 |
| 741 | 其他辅料 | 美纹纸 | 3公分 | 卷 |
| 742 | 其他辅料 | 分色纸 | 常规 | 个 |