品目1           墙式氧气吸入器（流量表）

1.氧气流量范围：最大流量≥5 L/min，最大流量≤1 L/min （手动机械调节，误差较大，精度约±1 L/min）。

2.输出压力：0.2 MPa 至 0.3 MPa（匹配基础医院设备带供氧压力，无自动稳压功能）。

3.接口标准：需满足国标、德标及医院氧气设备带的其他接口

4.安全功能：基础泄压阀（防止压力过高）。

品目2                   负压吸引装置

1.负压范围：高压≥-0.02 MPa， 低压≤-0.06 MPa，可手动调节。

2.流量：最大流量≥ 30 L/min，最小流量≤10 L/min ，适合短时、小流量操作。

3.接口标准：需满足国标、德标及医院氧气设备带的其他接口