**血培养仪配套试剂（血培养瓶）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 制造商 | 型号规格 | 包装单位 | 试剂单位价 | 主试剂单价 | 备注 |
| (元/ml）或(元/测试) | (盒/元) |
| 1 | 需氧瓶 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 厌氧瓶 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 儿童瓶 |  |  |  |  |  |  |

**血培养仪配套试剂（血培养瓶）**

1. 适用于生物梅里埃全自动血培养仪Bact/Alert 系统。

2. 培养瓶类型包含需氧瓶、厌氧瓶及儿童瓶。

3. 培养瓶室温下（22～25℃）延迟24小时上机，检出率不低于95%。

4. 培养瓶中含有N2与CO2气体，利于特殊细菌的生长。

5. 具有抗生素中和性能的培养瓶需具备碳青霉烯类抗生素中和性能。

6. 具有抗生素中和性能的培养瓶需具备用于真菌治疗的棘白菌素类抗生素中和性能。

7. 培养瓶对微生物的检测限不高于10 CFU/瓶。

8. 三层夹心复合材料制造工艺，保证培养瓶的稳定性和密封性，提供厌氧菌或需氧菌所需的气体环境。

9. 儿童瓶采血量范围为0.1～4ml，满足临床婴幼儿患者实际采血需求。

10.上述产品报价均不超过48元/瓶。