附件1

采购需求及报价清单

| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初效板式过滤器G4 | 287*287*46 | 块 | 12 |  |  |
| 2 | 初效板式过滤器G4 | 592*490*46 | 块 | 12 |  |  |
| 3 | 初效板式过滤器G4 | 592*593*46 | 块 | 12 |  |  |
| 4 | 初效板式过滤器G4 | 592*287*46 | 块 | 6 |  |  |
| 5 | 初效板式过滤器G4 | 490*490*46 | 块 | 4 |  |  |
| 6 | 初效板式过滤器G4 | 287*490*46 | 块 | 1 |  |  |
| 7 | 中效袋式过滤器F8 | 287*287*381 | 块 | 12 |  |  |
| 8 | 中效袋式过滤器F8 | 592*490*381 | 块 | 12 |  |  |
| 9 | 中效袋式过滤器F8 | 592*592*381 | 块 | 12 |  |  |
| 10 | 中效袋式过滤器F8 | 592*287*381 | 块 | 6 |  |  |
| 11 | 中效袋式过滤器F8 | 490*490*381 | 块 | 4 |  |  |
| 12 | 中效袋式过滤器F8 | 287*490*381 | 块 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位：（盖章） |  |  |  |  |  |  |