- 附件一：

| 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品 目： | 高频电刀 | 响应 | 偏离 |
| - 1 | - 设备所述类型：CF型 |  |  |
| - 2 | - 高清晰大数码显示 |  |  |
| - 3 | - 具有开、关机自动监测和工作中自动检测并具有错误提示功能 |  |  |
| - 4 | - 具有独立的内窥镜输出端口，并且具有智能转换键。启动后自动调节进入内镜模式 |  |  |
| - 5 | - 具有开机重启恢复输出记录的记忆功能 |  |  |
| - 6 | - 具备单双极自动转换功能 |  |  |
| - 7 | - 适合手术中对组织的进行切割和凝血使用。其精准的功率控制技术、可以满足各种手术需要 |  |  |
| - 8 | - 具有内窥镜独立端口，且有“内窥”独立按键和独立插孔，启动后自动调节进入内镜模式，内镜具有一组独立通道，无需与其他模式共用 |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |
|  |  | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少五年。 |  |  |
| - 2 | 所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |