江西中医药大学附属医院西湖院区变压器和发电机检测

采购需求及报价单

| 变压器检测及保养： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目名称 | 编号 | 额定容量 | 上次检测时间 | 电压等级 | 数量 | ①检测报价 （按每台报价） |
| 变压器 | 1# | 1000KVA | 2022年 | 10KV | 1 |  |
| 变压器 | 2# | 1000KVA | 2022年 | 10KV | 1 |  |
| 变压器 | 3# | 1000KVA | 2022年 | 10KV | 1 |  |
| 变压器 | TM1 | 1600KVA | 2022年 | 10KV | 1 |  |
| 变压器 | TM2 | 1600KVA | 2022年 | 10KV | 1 |  |

发电机保养：

- （一）柴油发电机检测：按照《柴油发电机组维护保养规范 (T/QGCML 3946-2024)》标准，对医院1台柴油发电机进行保养维护并出具对应检测报告。 - （二）日常保养内容包括： - 1.全面检查发电机状况；2.更换机油和滤芯；3.清洗空气滤清器； - 4.检查皮带张力；5.测试启动电池性能；6.调试控制系统。

| 发电机型号及配置： |  |  |  |  |  |  | ②检测报价 （按每台报价） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | 功率 | 容量 | 电压 | 电流 | 转速 | 数量 |  |
| GR40CF | 900KW | 1125KVA | 400V | 1624A | 1500r/min | 1 |  |

高、低压柜检测及保养：

1.门诊高压柜：AH1.AH2.AH3.AH4.AH5.AH6.AH7.AH8 共8台

低压进线柜： AA1.AA20 共2台

低压配电柜：11台

- 教研楼高压柜：AH1.AH2.AH3.AH4.AH5.AH6.G1.G2.G3 - 共9台

低压进线柜：AA1.AA18.GCS 共3台

低压馈电柜：共26台

③以上高、低压柜检测及保养报价：

| 其他检测项目及须维保事项： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 检测期限 | ④检测报价 （按每种品目报价） |
| 高压绝缘手套 | 4双 | 半年/次 |  |
| 高压绝缘鞋 | 4双 | 半年/次 |  |
| 验电棒 | 4套 | 半年/次 |  |
| 年检测费用报价 （以上①②③④所有项目合计）： |  |  |  |
| 报价单位：（盖章） |  |  |  |