江西中医药大学附属医院视频监控智能化改造项目采购需求内容

一、项目背景

为了提高医院的安全管理水平、提升医疗服务质量，我院决定对东湖院区、西湖院区主要出入口及院内重点区域安装人脸识别（替换老旧摄像头和少数新增摄像头）监控系统，相比传统视频录像，利用人脸自动比对分析，查阅速度更快、更直观，可实现人员快速识别，提高监控系统的智能化水平，进一步加强医院的安全管理工作，提升医院的整体服务水平。

二、服务内容

1.东湖院区初步点位工程量：

人脸识别半球摄像机：130台

人脸识别枪型摄像机：15 台

电梯半球摄像机：16台

2.西湖院区初步点位工程量：

人脸识别半球摄像机：211台

人脸识别枪型摄像机：15 台

电梯半球摄像机：25台

（预计升级改造监控点位表详见下表，表内为预估数量和点位，实际改造时可能略有调整）

| 江西中医药大学附属医院东湖院区人脸识别监控点位表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼栋名称 | 楼层 | 位置 | 监控 半球 | 监控 枪机 | 电梯 半球 |
| 1号住院楼 | 1号住院楼1楼 | 1#1楼7号电梯口 | 0 | 1 | 0 |
|  |  | 1#1F8号电梯出口 | 0 | 1 | 0 |
|  |  | 1#1F电梯口 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 1#1F北门出口 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 1#1F西门球机 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 1#1F监控室门口 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 1#1F西药房外过道东 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 1#1F大厅座椅 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | （新增）1#1F西面走廊 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | （新增）1号楼1楼西楼梯口 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | （新增）1号楼1楼东楼梯口 | 1 | 0 | 0 |
|  | 1号住院楼2楼 | （新增）1号楼2楼西楼梯口 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | （新增）1号楼2楼东楼梯口 | 1 | 0 | 0 |
|  | 1号住院楼3楼 | （新增）1号楼3楼西楼梯口 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | （新增）1号楼3楼东楼梯口 | 1 | 0 | 0 |
|  | 1号楼住院楼电梯 | 一号楼手术电梯 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | 一号楼2号电梯 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | 一号楼3号电梯 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | 一号楼4号电梯 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | 一号楼5号电梯 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | 一号楼6号电梯 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | 一号楼7号电梯 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | 一号楼8号电梯 | 0 | 0 | 1 |
|  | 1号住院楼小计 |  | 10 | 2 | 8 |
| 2号住院楼 | 2号住院楼1楼 | 2#1楼大电梯口 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 2#1楼小电梯口 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 2#1楼大厅 | 1 | 0 | 0 |
|  | 2号住院楼2楼 | 2#2楼血液病科通道1 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 2#2楼血液病科通道2 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 2#2楼大电梯口 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 2#2楼血液病科护士站 | 1 | 0 | 0 |
|  | 2号住院楼3楼 | 2#3楼ICU大厅过道 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 2#3楼皮肤病科通道2 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 2#3楼大电梯口 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 2#3楼小电梯口 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 2#3楼皮肤病科护士站 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 2#3楼皮肤病科通道1 | 1 | 0 | 0 |
|  | 2号住院楼4楼 | 2#4楼中外科小电梯口 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 2#4楼中外科大电梯口 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 2#4楼中外科通道1 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 2#4楼外一科通道2 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 2#4楼中外科护士站 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 2#4楼外一科通道1 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 2#4楼中外科通道2 | 1 | 0 | 0 |
|  | 2号住院楼5楼 | 2#5楼大电梯口 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 2#5楼小电梯口 | 1 | 0 | 0 |
|  | 2号住院楼6楼 | 2#6楼肾病科通道1 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 2#6楼肾病科护士站 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 2#6楼大电梯口 | 1 | 0 | 0 |
|  | 2号住院楼7楼 | 2#7楼肿瘤科护士站 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 2#7楼肿瘤科大电梯口 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 2#7楼肿瘤科通道2 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 2#7楼肿瘤科通道1 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 2#7楼肿瘤科小电梯口 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 2#7楼肿瘤科通道1 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 2#7楼肿瘤科通道2 | 1 | 0 | 0 |
|  | 2号住院楼8楼 | 2#8楼风湿病科通道1 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 2#8楼肾病科通道2 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 2#8楼肾病科通道1 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 2#8楼肾病科护士站 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 2#8楼大电梯口 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 2#8楼风湿病科通道2 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 2#8楼肾病科小电梯口 | 1 | 0 | 0 |
|  | 2号住院楼9楼 | 2#9楼针灸科通道2 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 2#9楼针灸科小电梯口 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 2#9楼针灸科通道1 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 2#9楼针灸科通道2 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 2#9楼针灸科通道1 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 2#9楼针灸科大电梯口 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 2#9楼针灸科护士站 | 1 | 0 | 0 |
|  | 2号住院楼电梯 | 2号楼9号电梯 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | 2号楼10号电梯 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | 2号楼东11号电梯 | 0 | 0 | 1 |
|  | 1号住院楼小计 |  | 46 | 0 | 3 |
| 3号楼 | 3号楼1楼 | 3#1楼大厅 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 3#1楼西楼梯口 | 1 | 0 | 0 |
|  | 3号楼2楼 | 3#2楼大厅 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 3#2楼西楼梯口 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 3#2楼走廊 | 1 | 0 | 0 |
|  | 3号楼3楼 | 3#3楼走廊中 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 3#3楼大厅南 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 3#3楼大厅 | 1 | 0 | 0 |
|  | 3号楼4楼 | 3#4楼大厅 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 3#4楼大厅北 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 3#4楼走廊 | 1 | 0 | 0 |
|  | 3号楼5楼 | 3#5楼大厅 | 1 | 0 | 0 |
|  | 3号楼电梯 | 3号楼3号电梯 | 0 | 0 | 1 |
|  | 3号楼小计 |  | 12 | 0 | 1 |
|  | 4号楼1楼 | 4号楼1楼楼梯 | 1 | 0 | 0 |
|  | 4号楼2楼 | 4号楼2楼通道 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 4号楼2楼楼梯 | 1 | 0 | 0 |
|  | 4号楼3楼 | 4#3楼 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 4#3楼楼梯 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 4#3楼通老门诊 | 1 | 0 | 0 |
|  | 4号楼小计 |  | 6 | 0 | 0 |
| 5号楼 | 5号楼1楼 | 5#1楼大厅4 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 5#1楼大厅1 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 5# 一楼大厅3 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 5#1楼南楼梯口 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 5#1楼大厅2 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 5#1楼大门口西 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 5#1楼大门口东 | 1 | 0 | 0 |
|  | 5号楼2楼 | 5#2楼走廊2 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 5#2楼康复科过道2 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 5#2楼走廊通4# | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 5#2楼走廊1 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 5#2楼康复科过道1 | 1 | 0 | 0 |
|  | 5号楼3楼 | 5#3楼大厅走廊1 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 5#3楼走廊南 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 5#3楼走廊北 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 5#3楼大厅走廊2 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 5#3楼大厅2 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 5#3楼大厅1 | 1 | 0 | 0 |
|  | 5号楼4楼 | 5#4楼大厅1 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 5#4楼大厅2 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 5#4楼大厅3 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 5#4楼南楼梯 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 5#4楼北楼梯 | 1 | 0 | 0 |
|  | 5号楼5楼 | 5#5楼大厅走廊 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 5#5楼走廊 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 5#5楼大厅2 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 5#5楼走廊1 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 5#5楼走廊2 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 5#5楼大厅 | 1 | 0 | 0 |
|  | 5号楼6楼 | 5#6楼大厅3 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 5#6楼走廊 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 5#6楼大厅2 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 5#6楼走廊 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 5#6楼大厅1 | 1 | 0 | 0 |
|  | 5号楼电梯 | 5#14号电梯 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | 5#电梯13号 | 0 | 0 | 1 |
|  | 5号楼小计 |  | 34 | 0 | 2 |
| 6号楼 | 6号楼电梯 | 6#中间电梯 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | 6#15号电梯 | 0 | 0 | 1 |
|  | 6号楼小计 |  | 0 | 0 | 2 |
| 7号楼 | 7号楼1楼 | 7#1楼导诊台1F-1 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 7#1楼走廊中间1F-4 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 7#1楼大厅1F-2 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 7#1楼走廊西1F-3 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 7#1楼走廊东1F-6 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 7#1楼东边电梯口1F-5 | 1 | 0 | 0 |
|  | 7号楼2楼 | 7#2楼导诊台2F-1 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 7#2楼走廊中间2F-4 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 7#2楼走廊西2F-3 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 7#2楼走廊东2F-6 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 7#2楼东边电梯口2F-5 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 7#2楼大厅2F-2 | 1 | 0 | 0 |
|  | 7号楼小计 |  | 12 | 0 | 0 |
| 室外 | 室外 | 福州路职工出入口 | 0 | 1 | 0 |
|  |  | 1楼北出入口4 | 0 | 1 | 0 |
|  |  | 3T1楼至2T通道 | 0 | 1 | 0 |
|  |  | 2T1楼至3T通道 | 0 | 1 | 0 |
|  |  | 3T1楼西消防通道 | 0 | 1 | 0 |
|  |  | 1T东门汽车入口消防通道 | 0 | 1 | 0 |
|  |  | 1T北门消防通道 | 0 | 1 | 0 |
|  |  | 2T警务室门口消防通道 | 0 | 1 | 0 |
|  |  | 2T门口西南通道 | 0 | 1 | 0 |
|  |  | 1T福州路大门口 | 0 | 1 | 0 |
|  |  | 4T1楼门口通道2 | 0 | 1 | 0 |
|  |  | 2T正门门口 | 0 | 1 | 0 |
|  |  | 4T1楼门口通道1 | 0 | 1 | 0 |
|  | 室外小计 |  | 0 | 13 | 0 |
| 其他新增 | 其他新增 | 其他新增 | 10 | 0 | 0 |
|  | 其他新增小计 |  | 10 | 0 | 0 |
| 东湖院区合计 |  |  | 130 | 15 | 16 |

| 江西中医药大学附属医院西湖院区人脸识别监控点位表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼栋名称 | 楼层 | 位置 | 半球 | 枪机 | 电梯半球 |
| 1号住院楼 | 1号住院楼负一层 | 1号住院楼负一层电梯厅 | 1 | 0 | 0 |
|  | 1号住院楼负二层 | 1号住院楼负二层电梯厅 | 1 | 0 | 0 |
|  | 1号住院楼1楼 | 1号住院楼1F住院大厅大门东 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 1号住院楼1F住院大厅大门西 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 1号住院楼1F住院大厅西北角 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 1号住院楼1F西南角楼梯 | 0 | 1 | 0 |
|  |  | 1号住院楼1F东南角楼梯 | 0 | 1 | 0 |
|  |  | 1号住院楼1F西北角楼梯 | 0 | 1 | 0 |
|  |  | 1号住院楼1F侯梯厅旁楼梯 | 0 | 1 | 0 |
|  |  | （新增）1号住院楼1F预约大厅入口 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | （新增）1号住院楼1F预约大厅出口 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 1号住院楼1F出入院大厅出口向左 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 1号住院楼1F出入院大厅出口向右 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 1号住院楼1F出入院大厅左柱向左 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 1号住院楼1F出院带药左柱向左 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 1号住院楼1F出入院左柱向右 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 1号住院楼1F西面西南楼梯 | 0 | 1 | 0 |
|  |  | 1号住院楼1F42（楼梯口） | 0 | 1 | 0 |
|  |  | 1号住院楼1F44（急诊导诊台） | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 1号住院楼1F49（急诊入口） | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 1号住院楼1F侯梯厅北 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 1F南候诊区2 | 1 | 0 | 0 |
|  | 1号住院楼2楼 | 2F电梯厅 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 2F西面大厅 | 1 | 0 | 0 |
|  | 1号住院楼3楼 | 3F中间侯梯厅 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 3F侯梯厅过道 | 1 | 0 | 0 |
|  | 1号住院楼4楼 | 4F中间电梯厅 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 4F电梯厅过道2 | 1 | 0 | 0 |
|  | 1号住院楼5楼 | 1号楼5楼西电梯厅 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 1号住院楼5F南走廊西东监控方向 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 1号楼住院楼5F南走廊东西监控方向 | 1 | 0 | 0 |
|  | 1号住院楼6楼 | 1号住院楼6F西侯梯大厅 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 1号住院楼6F东西方向 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 1号住院楼6F南走廊西东方向 | 1 | 0 | 0 |
|  | 1号住院楼7楼 | 1号住院楼7F西电梯厅 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 1号住院楼7F南走廊西东方向 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 1号住院楼7F南走廊东西方向 | 1 | 0 | 0 |
|  | 1号住院楼8楼 | 1号住院楼8F西电梯厅 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 1号住院楼8F南走廊西东方向 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 1号住院楼8F南走廊东西方向 | 1 | 0 | 0 |
|  | 1号住院楼9楼 | 1号住院楼9F西电梯厅 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 1号住院楼9F南走廊西东方向 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 1号住院楼9F南走廊东西方向 | 1 | 0 | 0 |
|  | 1号住院楼10楼 | 1号住院楼10F西电梯厅 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 1号住院楼10F南走廊西东方向 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 1号住院楼10F南走廊东西方向 | 1 | 0 | 0 |
|  | 1号住院楼11楼 | 1号住院楼11F西电梯厅 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 1号住院楼11F南走廊西东方向 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 1号住院楼11F南走廊东西方向 | 1 | 0 | 0 |
|  | 1号住院楼12楼 | 1号住院楼12F西电梯厅 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 1号住院楼12F南走廊西东方向 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 1号住院楼12F南走廊东西方向 | 1 | 0 | 0 |
|  | 1号住院楼13楼 | 1号住院楼13F西电梯厅 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 1号住院楼13F南走廊西东方向 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 1号住院楼13F南走廊东西方向 | 1 | 0 | 0 |
|  | 1号住院楼14楼 | 1号住院楼14F西电梯厅 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 1号住院楼14F南走廊西东方向 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 1号住院楼14F南走廊东西方向 | 1 | 0 | 0 |
|  | 1号住院楼15楼 | 1号住院楼15F西电梯厅 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 1号住院楼15F南走廊西东方向 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 1号住院楼15F南走廊东西方向 | 1 | 0 | 0 |
|  | 1号住院楼16楼 | 1号住院楼16F西电梯厅 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 1号住院楼16F南走廊西东方向 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 1号住院楼16F南走廊东西方向 | 1 | 0 | 0 |
|  | 1号住院楼17楼 | 1号住院楼17F西电梯厅 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 1号住院楼17F南走廊西东方向 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 1号住院楼17F南走廊东西方向 | 1 | 0 | 0 |
|  | 1号住院楼18楼 | 1号住院楼18F西电梯厅 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 1号住院楼18F南走廊西东方向 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 1号住院楼18F南走廊东西方向 | 1 | 0 | 0 |
|  | 1号住院楼19楼 | 1号住院楼19F西电梯厅 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 1号住院楼19F南走廊西东方向 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 1号住院楼19F南走廊东西方向 | 1 | 0 | 0 |
|  | 1号住院楼20楼 | 1号住院楼20F西电梯厅 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 1号住院楼20F南走廊西东方向 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 1号住院楼20F南走廊东西方向 | 1 | 0 | 0 |
|  | 1号住院楼21楼 | 1号住院楼21F西电梯厅 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 1号住院楼21F南走廊西东方向 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 1号住院楼21F南走廊东西方向 | 1 | 0 | 0 |
|  | 1号住院楼22楼 | 1号住院楼22F西电梯厅 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 1号住院楼22F南走廊西东方向 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 1号住院楼22F南走廊东西方向 | 1 | 0 | 0 |
|  | 1号住院楼23楼 | 1号住院楼23F西电梯厅 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 1号住院楼23F南走廊西东方向 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 1号住院楼23F南走廊东西方向 | 1 | 0 | 0 |
|  | 1号住院楼电梯 | 1号住院楼23F西面3#电梯 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | 1号住院楼23F西面4#电梯 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | 1号住院楼23F西面5#电梯 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | 1号住院楼23F西面6#电梯 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | 1号住院楼23F西面7#电梯 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | 1号住院楼23F西面8#电梯 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | 1号住院楼23F西面9#电梯 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | 1号住院楼23F西面10#电梯 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | 1号住院楼23F东面11#电梯 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | 1号住院楼23F东面12#电梯 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | 1号住院楼23F东面13#电梯 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | 1号住院楼23F库房电梯 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | 1号住院楼4F9（电梯） | 0 | 0 | 1 |
|  |  | 1号住院楼4F10（电梯） | 0 | 0 | 1 |
|  | 1号住院楼小计 |  | 79 | 6 | 14 |
| 2号 住院楼 | 2号住院楼1楼 | 住院楼1楼北大厅1 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 住院楼1楼南大门 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 住院楼1楼污物电梯口 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 住院楼1楼西楼梯口 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 住院楼1楼东楼梯口 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 住院1楼电梯厅 | 1 | 0 | 0 |
|  | 2号住院楼2楼 | 住院楼2楼走廊02 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 住院楼2楼过道04 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 住院楼2楼过道03 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 住院2楼电梯厅 | 1 | 0 | 0 |
|  | 2号住院楼3楼 | 住院3楼过道04 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 住院3楼过道03 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 住院3楼过道02 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 住院3楼电梯厅 | 1 | 0 | 0 |
|  | 2号住院楼4楼 | 住院4楼过道04 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 住院4楼过道03 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 住院4楼过道02 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 住院4楼电梯厅 | 1 | 0 | 0 |
|  | 2号住院楼5楼 | 住院5楼过道03 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 住院5楼过道04 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 住院5楼过道02 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 住院5楼电梯厅 | 1 | 0 | 0 |
|  | 2号住院楼6楼 | 住院6楼过道04 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 住院6楼过道3 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 住院6楼过道2 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 住院6楼电梯厅 | 1 | 0 | 0 |
|  | 2号住院楼7楼 | 住院7楼电梯厅 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 住院7楼过道3 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 住院7楼过道2 | 1 | 0 | 0 |
|  | 2号住院楼8楼 | 住院部污物电梯 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | 住院部7号电梯 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | 住院部6号电梯 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | 住院部5号电梯 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | 住院8楼过道3 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 住院8楼过道2 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 住院8楼电梯厅 | 1 | 0 | 0 |
|  | 2号住院楼小计 |  | 32 | 0 | 4 |
| 3号门诊楼 | 3号门诊楼1楼 | 门诊1楼东面湿式报警阀 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 门诊1楼东面楼梯口 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 门诊污物电梯 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | 门诊1楼东电梯 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | 门诊1楼西客梯 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | 门诊1楼东收费窗口1-23 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 门诊1楼东电梯口1-11 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 门诊1楼西楼梯口1-1 | 0 | 1 | 0 |
|  |  | 门诊1楼东走廊1-36 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 门诊1楼西边大厅1-22 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 门诊1楼西收费处1-13 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 门诊1楼西走廊1-2 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 门诊1楼机房门口1-8 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 门诊1楼东大厅出口1-21 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 门诊1楼西电梯口1-12 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 门诊1楼东走廊1-29 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | （新增）北面大门入口 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | （新增）南面大门入口 | 1 | 0 | 0 |
|  | 3号门诊楼2楼 | 门诊2楼西电梯口2-8 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 门诊2楼扶梯口2-14 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 门诊2层弱电井旁边出口2-6 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 门诊2楼西走廊2-3 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 门诊2楼东扶梯2-20 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 门诊2楼东电梯口2-7 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 门诊2楼东楼梯口2-26 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 门诊2楼中庭走廊2-14 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 门诊2楼西候诊区2-12 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 门诊2楼抽血窗口2-15 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 门诊2楼西走廊2-2 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 门诊2楼西楼梯2-1 | 0 | 1 | 0 |
|  |  | 门诊2楼抽血候诊区2-16 | 1 | 0 | 0 |
|  | 3号门诊楼3楼 | 门诊3楼东走廊3-20 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 门诊3楼东楼梯口3-22 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 门诊3楼东电梯口3-28 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 门诊3楼东候诊区3-16 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 门诊3楼西电梯口3-27 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 门诊3楼西楼梯3-1 | 0 | 1 | 0 |
|  |  | 门诊3楼西走廊3-6 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 门诊3楼弱电井旁出口3-5 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 门诊3楼东走廊3-21 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 门诊3楼强电井旁出口3-26 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 门诊3楼西候诊区3-10 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 门诊3楼西走廊3-2 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 门诊3楼收费处3-12 | 1 | 0 | 0 |
|  | 3号门诊楼4楼 | 门诊4楼弱电井旁出口4-4 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 门诊4楼东楼梯口4-15 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 门诊4楼东候诊区4-11 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 门诊4楼西电梯口4-6 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 门诊4楼西走廊4-2 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 门诊4楼中庭东4-10 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 门诊4咯西走廊4-3 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 门诊4楼西楼梯4-1 | 0 | 1 | 0 |
|  |  | 门诊4楼中庭西4-9 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 门诊4楼东电梯口4-5 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 门诊4楼东走廊中4-14 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 门诊4楼西候诊区4-8 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 门诊4楼东走廊4-13 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 门诊4楼强电井旁出口4-16 | 1 | 0 | 0 |
|  | 3号门诊楼5楼 | 门诊5楼西楼梯5-1 | 0 | 1 | 0 |
|  |  | 门诊5楼走廊5-13 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 门诊5楼东走廊5-16 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 门诊5楼大厅西走廊5-5 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 门诊5楼候诊大厅5-9 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 门诊5楼西电梯口5-10 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 门诊5楼走廊5-11 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 门诊5楼东电梯口5-8 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 门诊5楼西走廊5-4 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 门诊5楼走廊中5-6 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 门诊5楼候诊大厅5-7 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 门诊5楼东走廊5-15 | 1 | 0 | 0 |
|  | 3号门诊楼小计 |  | 62 | 5 | 3 |
| 4号教研楼 | 4号教研楼1楼 | 教研楼1.2号电梯厅 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 教研楼北面电梯厅 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | （新增）北面大门入口 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | （新增）南面大门入口 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | （新增）东面走廊 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | （新增）西面走廊 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 教研楼1号电梯 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | 教研楼2号电梯 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | 教研楼3号电梯 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | 教研楼4号电梯 | 0 | 0 | 1 |
|  | 4号教研楼2楼 | 教研楼1.2号电梯厅 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 教研楼北面电梯厅 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 东面走廊 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 西面走廊 | 1 | 0 | 0 |
|  | 4号教研楼3楼 | 教研楼1.2号电梯厅 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 教研楼北面电梯厅 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 东面走廊 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 西面走廊 | 1 | 0 | 0 |
|  | 4号教研楼4楼 | 教研楼1.2号电梯厅 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 教研楼北面电梯厅 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 东面走廊 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 西面走廊 | 1 | 0 | 0 |
|  | 4号教研楼小计 |  | 18 | 0 | 4 |
| 6号综合楼 | 6号综合楼1楼 | （新增）1楼食堂入口1 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | （新增）食堂入口2 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | （新增）食堂入口3 | 1 | 0 | 0 |
|  | 6号综合楼2楼 | （新增）食堂入口1 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | （新增）食堂入口2 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | （新增）食堂入口3 | 1 | 0 | 0 |
|  | 6号综合楼小计 |  | 6 | 0 | 0 |
| 室外 | 室外 | 1号住院楼北面连廊通道 | 0 | 1 | 0 |
|  |  | 1号住院楼西面连廊通道 | 0 | 1 | 0 |
|  |  | 东门车辆入口 | 0 | 1 | 0 |
|  |  | 东门安检通道出口 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 东门马路入口 | 0 | 1 | 0 |
|  |  | 东门安检通道入口 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 北门人行通道入口 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 北门行人通道出口 | 1 | 0 | 0 |
|  | 室外小计 |  | 4 | 4 | 0 |
| 其他新增 | 其他新增 | 其他新增 | 10 | 0 | 0 |
|  | 其他新增小计 |  | 10 | 0 | 0 |
| 西湖院区合计 |  |  | 211 | 15 | 25 |

三、项目初步工程量清单

| 江西中医药大学附属医院东湖院区工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 人脸抓拍枪型摄像机 | 400万智能变焦筒型网络摄像机 采用深度学习硬件及算法，提供准确的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持声音报警联动； 支持人脸抓拍； 最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态； 支持电动变焦； 支持红外； 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲。 | 台 | 15 |  |
| 2 | 人脸抓拍半球摄像机 | 400万智能变焦半球网络摄像机 采用深度学习硬件及算法，提供准确的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持声音报警联动； 支持人脸抓拍； 最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态； 支持电动变焦； 支持红外； 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲； | 台 | 130 |  |
| 3 | 人脸抓拍电梯半球摄像机 | 400万定焦智能海螺型网络摄像机 采用深度学习硬件及算法，提供准确的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持声音报警联动； 支持人脸抓拍； 最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态； 支持红外； 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲。 | 台 | 16 |  |
| 4 | 8口POE千兆交换机 | 8个千兆POE电口+2个千兆电口 | 台 | 3 |  |
| 5 | 六类非屏蔽双绞线 | 六类非屏蔽双绞线 | 箱 | 4 |  |
| 6 | 智能网络硬盘录像机（含8块8T硬盘） | 4U标准机架式24盘位主机，1+1冗余电源，1+1冗余风扇，支持前置硬盘热插拔 存储接口：24个SATA口，支持满配16TB硬盘（总容量可达384TB) 视频接口：2xHDMI接口、1xVGA接口、2xDP接口、2xV-DP接口，支持8K和4K模式 网络接口：4个10M/100M/1000M/2.5Gbps网口 USB接口：2个USB2.0接口、4个USB3.0接口 音频接口：1路音频输入、1路音频输出 报警接口：16路报警输入、8路报警输出 串行接口：1路全双工485接口 、1路标准RS-232接口 扩展接口：1个eSATA接口 【产品性能】 输入带宽：1Gbps 输出带宽：768Mbps 接入能力：256路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 （仅支持监控级AI盘或企业级硬盘启用RAID） 【智能应用】 目标识别应用： 支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 目标名单库：支持64个名单库，名单库库容50万张；路人库库容30万张 视频流性能：128路视频流（2MP） 图片流性能：256路图片流。 | 台 | 1 | 单台满足256路人脸抓拍摄像机接入 |
| 7 | 平台软件 功能授权 | 监控点位接入授权 | 个 | 200 |  |
| 8 | 平台软件 功能授权 | 人脸识别接入功能授权 | 个 | 300 |  |
| 9 | PVC管及辅材 | PVC管及辅材 | 项 | 1 |  |
| 10 | 东湖院区小计 |  |  |  |  |

| 江西中医药大学附属医院西湖院区工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 人脸抓拍枪型摄像机 | 400万智能变焦筒型网络摄像机 采用深度学习硬件及算法，提供准确的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持声音报警联动； 支持人脸抓拍； 最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态； 支持电动变焦； 支持红外； 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲。 | 台 | 15 |  |
| 2 | 人脸抓拍半球摄像机 | 400万智能变焦半球网络摄像机 采用深度学习硬件及算法，提供准确的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持声音报警联动； 支持人脸抓拍； 最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态； 支持电动变焦； 支持红外； 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲； | 台 | 211 |  |
| 3 | 人脸抓拍电梯半球摄像机 | 400万定焦智能海螺型网络摄像机 采用深度学习硬件及算法，提供准确的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持声音报警联动； 支持人脸抓拍； 最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态； 支持红外； 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲。 | 台 | 25 |  |
| 4 | 无线网桥 | 100米2.4G电梯无线网桥 | 对 | 2 |  |
| 5 | 8口POE千兆交换机 | 8个千兆POE电口+2个千兆电口 | 台 | 4 |  |
| 6 | 六类非屏蔽双绞线 | 六类非屏蔽双绞线 | 箱 | 4 |  |
| 7 | 智能网络硬盘录像机（含8块8T硬盘） | 4U标准机架式24盘位主机，1+1冗余电源，1+1冗余风扇，支持前置硬盘热插拔 存储接口：24个SATA口，支持满配16TB硬盘（总容量可达384TB) 视频接口：2xHDMI接口、1xVGA接口、2xDP接口、2xV-DP接口，支持8K和4K模式 网络接口：4个10M/100M/1000M/2.5Gbps网口 USB接口：2个USB2.0接口、4个USB3.0接口 音频接口：1路音频输入、1路音频输出 报警接口：16路报警输入、8路报警输出 串行接口：1路全双工485接口 、1路标准RS-232接口 扩展接口：1个eSATA接口 【产品性能】 输入带宽：1Gbps 输出带宽：768Mbps 接入能力：256路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 （仅支持监控级AI盘或企业级硬盘启用RAID） 目标识别应用： 支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 目标名单库：支持64个名单库，名单库库容50万张；路人库库容30万张 视频流性能：128路视频流（2MP） 图片流性能：256路图片流。 | 台 | 1 | 单台满足256路人脸抓拍摄像机接入 |
| 8 | 平台软件 功能授权 | 监控点位接入授权 | 个 | 200 |  |
| 9 | 平台软件 功能授权 | 人脸识别接入功能授权 | 个 | 300 |  |
| 10 | 平台软件 功能授权 | 人脸识别服务接入授权 | 套 | 1 |  |
| 11 | PVC管及辅材 | PVC管及辅材 | 项 | 1 |  |
| 12 | 西湖院区小计 |  |  |  |  |

四、其他要求

- 1.本次询价作为江西中医药大学附属医院视频监控智能化改造项目预算价的参考；

- 2.鉴于目前东湖院区1号住院楼和6号楼已安装有人脸识别监控摄像机，新安装的监控系统须与原有监控平台兼容，设备的技术参数不针对特定品牌，不同品牌参数描述可以各不相同，仅作为市场调研询价，供应商可提供替代或优于需求内容的方案进行报价；

- 3.所有报价单位本着自愿原则提交报价材料，医院不给予任何形式的经济、物资补偿或承诺；

- 4.无论医院后续是否采用报价方案，报价单位应保证提交资料的真实性和有效性，不产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，否则由提交资料的单位承担所有相关责任。因提交资料失实造成不良后果的，医院将保留追究相应责任的权利；

- 5.医院有权对提供的报价不了解、不清楚的地方，咨询报价单位负责人。报价单位应保证相关人员能够及时、客观、真实地回复医院咨询的问题。