- 可控直径TIPS覆膜支架系统技术要求如下：

- 1.可控直径TIPS覆膜支架系统用于在肝静脉与门静脉之间的肝实质内建立人工分流通道，从而降低门静脉压力，减少或改善门静脉高血压及其并发症，如静脉曲张出血、胃病、顽固性腹水和/或肝性胸水

- 产品包括镍钛合金覆膜支架和输送系统。覆膜支架分为两个功能区：肝内覆膜区和门脉裸区。由一个环状不透射线金标记带划分覆膜区和裸区。带不透射线金标记。

- 3.支架直径需符合8-10MM可控,带覆膜，支架长度具备6CM，7CM，8CM，推送杆75cm。


4.可用于TIPS手术，有TIPS手术的适应症。