- 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统参数如下：

- 1.可控弹簧圈，可以安全精准释放，互锁臂结构解脱机制简单可靠，不需要额外解脱器，不产生额外费用。

- 具备 0.018和0.035系统可控圈都有，直径3-22MM，长度10-60CM，满足各类栓塞手术需求，稳定性好。

- 3.丰富纤维毛，成栓效果好，栓塞效率高，适用于外周栓塞手术。