- 附件一：

| 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品 目： | 高速离心机 | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 内置PRP/CGF/PRF/A-PRF程序，可适用于5ml/8ml/10ml/12ml等多种PRP专用试管分离，一机多用 |  |  |
| - 2 | 微机控制，≥7英寸LCD液晶显示：实时时间显示（可显示年月日时分秒）、运行状态、错误代码，转速离心力自动换算、同屏显示、无需转换，运行中可随时修改参数、无需停机 |  |  |
| - 3 | 高能效节能环保制冷系统，最高转速可保持-4℃以下，具备一键预冷功能，具有自定义动态、静态双模式，并具有快捷按键，可供用户自行编辑和选择使用 |  |  |
| - 4 | 具有密码锁定功能，用户可设置密码对主机或参数进行锁定，防止误操作 |  |  |
| - 5 | 最高转速：≥4000r/min |  |  |
| - 6 | 最大制备容量：≥8×15ml |  |  |
| - 7 | 最大离心力：≥4000xg |  |  |
| - 8 | 转速控制精度：±10r/min |  |  |
| - 9 | 温度设置范围 ：-20℃～40℃ |  |  |
| - 10 | 时间设置范围：1～99min |  |  |
| - 11 | 噪音：≤58db |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |
|  |  | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少五年。 |  |  |
| - 2 | 所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |