- 附件一：江西中医药大学附属医院智能脉诊仪采购询价

- 参数要求

| 序号 | 要求 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品目： | 智能脉诊仪 |  |  |
| - 1 | - 采用模拟真人搭脉的方式，采集“寸、关、尺”三部位脉象信息 |  |  |
| - 2 | - 具备脉象信息采集、处理、解读功能，实时测量和计算脉位、脉率、脉力、脉流利度、脉紧张度、脉均匀度等信息 |  |  |
| - 3 | - 能实时出具报告，报告能至少能反映以上数据，依据数据给出体质识别、健康评估、经络分析、饮食建议等专业意见 |  |  |
| - 4 | - 具备患者就诊人群及脉象分布图展示，具备折线图、条形图等数据展示，图片、数据、表格可导出 |  |  |
| - 5 | - 设备重量＜5kg |  |  |
| - 6 | - 配备平板、工作站、打印机 |  |  |
| - 二、 | - 提供参询机型详细配置清单 |  |  |
| - 三、 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |