- 附件一：江西中医药大学附属医院病智能脉诊仪采购议价

- 参数要求

| 序号 | 要求 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品目： | 智能脉诊仪 |  |  |
| - 1 | - 采用模拟真人搭脉的方式，采集“寸、关、尺”三部位脉象信息 |  |  |
| - 2 | - 具备脉象信息采集、处理、解读功能，实时测量和计算脉位、脉率、脉力、脉流利度、脉紧张度、脉均匀度等信息 |  |  |
| - 3 | - 能实时出具报告，报告能至少能反映以上数据，依据数据给出体质识别、健康评估、经络分析、饮食建议等专业意见 |  |  |
| - 4 | - 具备患者就诊人群及脉象分布图展示，具备折线图、条形图等数据展示，图片、数据、表格可导出 |  |  |
| - 5 | - 设备重量＜5kg |  |  |
| - 6 | - 配备平板、工作站、打印机 |  |  |
|  | - 商务要求 |  |  |
| - 品目： | - 智能脉诊仪 | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少五年。 |  |  |
| - 2 | 产品必须在签订合同后10日内交货并安装调试完毕（有关一切费用由中选供应商承担）。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |