- 附件一：江西中医药大学附属医院经颅磁治疗仪（双拍）采购询价参数要求

| 序号 | 参数要求 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 适用范围：刺激人体中枢神经和外周神经,用于人体中枢神经和外周神经功能的检测、评定、改善 |  |  |  |
| - 2 | - 冷却系统为液冷系统，非风冷，非液冷+风冷 |  |  |  |
| - 3 | - 输出脉冲频率：≥60Hz，允差值±5% |  |  |  |
| - 4 | - 刺激线圈表面温度不大于43℃ |  |  |  |
| - 5 | - 刺激强度：≥6Tesla |  |  |  |
| - 6 | - 刺激线圈：能实现双面双向刺激 |  |  |  |
| - 7 | - 磁感应强度最大变化率：至少包含40KT-70KT |  |  |  |
| - 8 | - 脉冲上升时间：60μs±10μs |  |  |  |
| - 9 | - 输出脉冲宽度：340μs±20μs或双向波单边脉冲宽度≥260μs |  |  |  |
| - 10 | - 最小分辨率：≤2μV |  |  |  |
| - 11 | - 频率测量范围：≥20Hz～1000Hz |  |  |  |
| - 12 | - 电脑操作管理方式，能实现：硬盘储存、USB 储存；专家方案、病历管理、以及病历打印输出；刺激模式图形（数字）仿真、温度显示与控制保护 |  |  |  |
| - 13 | - 配置 MEP 模块：国际上主流传输方式，有线式，非无线传输 |  |  |  |
| - 14 | - MEP通道数不低于两通道，采样率不低于50KHz |  |  |  |
| - 15 | - 具备触发输入输出通用接口 |  |  |  |
| - 16 | - 电介质强度：≥4000VAC |  |  |  |
| - 17 | - 单脉冲、重复脉冲、BURST、PATTEREND刺激的多种刺激模式自由调整 |  |  |  |
| - 18 | - 开放式的技术平台，可与国内外的主流肌电诱发电位仪、脑电图等设备兼容 |  |  |  |
| - 19 | - 提供近红外联合使用方案 |  |  |  |
| - 20 | - 设备最大功耗≥4KVA |  |  |  |
| - 21 | - 设备使用年限：≥6年 |  |  |  |
| - 22 | - 同时安装两个刺激线圈，两个线圈可以分别进行刺激,线圈独立刺激，强度和频率可以任意调节，方案任意可调， 也可以进行双刺激线圈联合刺激 |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询机型详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份 |  |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |