|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **产品描述** | **尺寸规格(公差±0.05mm)** | **材质及参数** |
| 眼科专用手术薄膜 | 眼科专用手术薄膜 | 25cmX30cm | 白内障、青光眼、眼底手术专用 |
| 眼科专用手术薄膜 | 眼科专用手术薄膜 | 18cmX14cm | 白内障、青光眼、眼底手术专用 |