- 附件一：江西中医药大学附属医院全自动化血药浓度检测仪采购询价参数要求

| 序号 | 参数要求 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检测项目：至少覆盖免疫抑制剂、精神类、抗生素类等药物监测 |  |  |  |
| 2 | 样本类型：血清、血浆、尿液等 |  |  |  |
| 3 | 样本位≥30,试剂位≥25，连续进样/随机进样 |  |  |  |
| 4 | 试剂盘带有冷却功能；试剂针带预热装置，液位探测功能；运行中，可随时添加试剂 |  |  |  |
| 5 | 检测速度≥100T/H，样本前处理上机后全自动分析，并打印即时报告； |  |  |  |
| 6 | 具有医疗器械注册证，提供保修服务≥10年 |  |  |  |
| 7 | 配备电脑主机，预装win7操作系统，触摸屏显示器，标配打印机，可与医院内部LIS系统连接，可进行仪器故障诊断 |  |  |  |
| 8 | 提供免费现场操作和维护培训 |  |  |  |
| 9 | 耗占收入比要求：配套耗材及试剂占项目收费比不得超过30% |  |  |  |
| 10 | 提供该设备所需质控品和校准品 |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询机型详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |