- 附件一：采购询价参数要求

| 序号 | 参数要求 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一．检测参数要求 |  |  |  |
| 2 | 1.1 FMD（%）：血管内径扩张率 |  |  |  |
| 3 | 1.2静息时血管内径(mm) |  |  |  |
| 4 | 1.3扩张状态血管内径最大值(mm) |  |  |  |
| 5 | 1.4血管扩张最大时间点（s） |  |  |  |
| 6 | 1.5血流增大率（倍） |  |  |  |
| 7 | 1.6血流最大时间点（s） |  |  |  |
| 8 | 1.7解压迫后实时时间显示（s） |  |  |  |
| 9 | 1.8血管横切面血流显示图 |  |  |  |
| 10 | 二．技术参数及功能要求 |  |  |  |
| 11 | 2.1全自动测量并显示静息状态下肱动脉血管内径，自动释放后进行测量，显示最大血管内径值，自动计算FMD（%）值 |  |  |  |
| 12 | 2.2设有探头微调控制器，测量过程中可实时显示血管直径，显示开放后，血管随时间变化趋势图 |  |  |  |
| 13 | 2.3可手动调整用于测量血管内径的定位光标按钮，用于特殊情况下手动修正血管内径，可回放检测过程中血管扩张变化 |  |  |  |
| 14 | 2.4对焦模式：数字光速对焦 |  |  |  |
| 15 | 2.5 画面显示：≥10英寸彩色液晶触摸显示器 |  |  |  |
| 16 | 2.6 超声波频率：≥10MHz |  |  |  |
| 17 | 2.7提供工作站，可与医院体检系统对接，自动上传数据至医院体检系统，可实现与云平台或医院信息系统对接，所需费用由成交供应商承担。 |  |  |  |
| 18 | 配备诊查床1张，彩色双面激光打印机1台，2把座椅，1张桌子，彩色双面激光打印机1台，品牌电脑，i7十二代及以上处理器，内存≥32G，硬盘（固态硬盘）≥1T，显存（显卡容量）≥6G，显示器（护眼）：≥24寸。 |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询机型详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |