- 附件一：江西中医药大学附属医院集中供液采购询价参数要求

| 序号 | 参数要求 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 设备符合2021版中国血液净化标准操作规程要求 |  |  |  |
| - 2 | 设备可满足52台血透机供液需求 |  |  |  |
| - 3 | 彩色LCD触摸屏，使用中文操作界面 |  |  |  |
| - 4 | 屏幕可显示和设定浓度、温度、压力、报警记录等 |  |  |  |
| - 5 | 设备的浓缩液配制装置可设置搅拌水量、搅拌时间并进行自动进水、自动搅拌、自动送液 |  |  |  |
| - 6 | 设备有浓缩液过滤装置，可去除杂质颗粒，以保证配置液体品质 |  |  |  |
| - 7 | 配液、储液罐体材质无毒，耐酸、耐腐蚀，避免金属元素析出 |  |  |  |
| - 8 | 供液管路可选择使用树脂软管，抗细菌滋生，抗腐蚀，无死腔 |  |  |  |
| - 9 | 设备具备手动模式，以应对突发事件 |  |  |  |
| - 10 | 设备所需供水、供电要求，为常规用水用电要求，医院均能满足 |  |  |  |
| - 11 | 设备干粉加入口离地面不宜过高，以方便日常添加干粉 |  |  |  |
| - 12 | 若设备运输安装过程中需拆除墙体或其他阻碍物，拆除及恢复工作由中标供应商完成，所需费用需中标供应商承担 |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询机型详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |