- 附件1：

- 备注：提供实际参数条数多于基础参数序列号时，可往下增加行数以便填写完整的参数。

| - 品目一：耳穴模型 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 基础参数 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| 1 | 材质：PVC |  |  |  |
| 2 | 该模型标识了相对应人体内脏和躯干在耳廓上的针灸位置，附录穴位手册 |  |  |  |
| 3 | 尺寸：≥13cm |  |  |  |
| - 二、 | 提供参询设备详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | 提供参询设备近二年国内高校或医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |  |
| - 四、 | 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |
| 品目二：针刺头部训练模型 |  |  |  |  |
| 序号 | 基础参数 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| 1 | - 模拟成人男性上半身结构，为头部针刺训练提供标准的解剖学参照； |  |  |  |
| 2 | - 模型外皮须采用高仿真材质，具备与人体皮肤相似的纹理、柔软度及弹性，提供逼真的触感。皮肤材质须具备高耐用性，在反复针刺后，针孔应不明显，不易破损； |  |  |  |
| 3 | - 头部模型上须标记≥20个常用针灸穴位，穴位标记应清晰、准确。至少须包含（但不限于）：百会、四神聪、太阳、风池、头维、率谷、颊车、下关、地仓、四白、晴明、攒竹、鱼腰、耳门、听宫、听会、水沟、头临泣、印堂等； |  |  |  |
| 4 | - 所有穴位标记在常规光照环境下必须为不可见状态。投标产品必须配备专用的显影光源（如紫外线灯等），在该光源照射下，所有穴位标记须能清晰、准确地显现。 |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询设备详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询设备近二年国内高校或医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |
| 品目三：针刺臀部训练模型 |  |  |  |  |
| 序号 | 基础参数 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| 1 | - 模拟一成年男性的下半身； |  |  |  |
| 2 | - 同时具有与人体下半身相同的皮肤纹理及手感； |  |  |  |
| 3 | - 臀部模型上标记有≧20个常用穴位，至少包含环跳、长强、会阳、神阙、关元、气海、天枢、归来、大横、承扶、居髎、维道、五枢、带脉、腰阳关、大肠俞、小肠俞、膀胱俞、秩边、次髎； |  |  |  |
| 4 | - 臀部上的穴位标记常见光下不可见，需要使用配备的专用光源照射下方可显现。 |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询设备详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询设备近二年国内高校或医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |
| 品目四：针刺手臂训练模型 |  |  |  |  |
| 序号 | 基础参数 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| 1 | - 模拟成人手臂外观，解剖结构准确，手臂外皮采用高仿真性材质制作，有皮肤纹理，触之柔软，手感真实。 |  |  |  |
| 2 | - 解剖结构包括尺骨、桡骨、尺骨鹰嘴等。 |  |  |  |
| 3 | - 可进行≥40个上肢常用穴（如合谷、曲池、列缺及上肢五腧穴等穴位）的定位、针刺示教、练习及考核。 |  |  |  |
| 4 | - 可以进行多种针刺方法的训练，针刺手感真实。 |  |  |  |
| 5 | - 隐性标记方法，训练或考核中可选择显现标记的穴位。 |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询设备详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询设备近二年国内高校或医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |
| 品目五：针刺训练模块（盒） |  |  |  |  |
| 序号 | 基础参数 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| 1 | - 针刺训练模块采用硅胶材质制成，肤质仿真度高，有皮肤纹理。 |  |  |  |
| - 2 | - 可进行多种进针法如单手进针、双手进针、指切进针、夹持进针、舒张进针、提捏进针及针管进针等的示教和练习，有真实的进针突破感。 |  |  |  |
| - 3 | - 可进行多种行针法的示教和练习，如提插法、捻转法、各种辅助手法（循法、弹法、刮法、摇法等）及补泻手法的练习。 |  |  |  |
| - 4 | - 结构简单，便于卸装，有轻便稳固的塑料底座，确保操作的稳定性，便于示教和练习。 |  |  |  |
| - 5 | - 可反复进行练习。 |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询设备详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询设备近二年国内高校或医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |