- 附件一：基础参数

- 备注：提供实际参数条数多于基础参数序列号时，可往下增加行数以便填写完整的参数。

| - 品目一：骨科基本操作标准化病人 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 基础参数 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| 1 | 模拟四肢闭合式骨折创伤。可使学生了解熟悉骨折的症状体征，并进行急救外固定训练。 |  |  |  |
| 2 | 模型包括上肢前臂桡骨与尺骨和下肢胫骨与腓骨闭合式骨折创伤，以及大腿复合式创伤等。 |  |  |  |
| 3 | 掌握创伤部位的清洗、消毒、包扎、复位、骨折固定方法和搬运等实践操作。 |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询设备详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询设备近二年国内高校或医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |
| 品目二：四肢骨折训练模型 |  |  |  |  |
| 序号 | 基础参数 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| 1 | 模拟成年男性全身，关节灵活，可进行闭合性骨折固定、脊髓损伤搬运等急救训练操作。 |  |  |  |
| 2 | 模型包括上肢前臂桡骨与尺骨和下肢胫骨与腓骨闭合式骨折创伤，以及大腿复合式创伤等。 |  |  |  |
| 3 | 掌握创伤部位的清洗、消毒、包扎、复位、骨折固定方法和搬运等实践操作。 |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询设备详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询设备近二年国内高校或医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |
| 品目三：高位包扎训练模型 |  |  |  |  |
| 序号 | 基础参数 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| 1 | - 模拟上半身结构，从头至腰。皮肤光滑平整、五官精致，具有体表标志 |  |  |  |
| 2 | - 右臂为全肢，肩、肘关节可活动，当上肢骨折固定时，可摆成上肢的功能位置。练习右手食指截指的包扎；左臂为肘上截肢，可进行残肢的包扎练习 |  |  |  |
| 3 | - 可进行锁骨、前臂、肱骨骨折的固定操作 |  |  |  |
| 4 | - 可完成头、颈、乳房等部位的三角巾包扎；可进行胸部多头带包扎 |  |  |  |
| 5 | - 可进行环形、斜形、螺旋形包扎、螺旋形反折、8字回返包扎 |  |  |  |
| 6 | - 提供绷带、三角巾 |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询设备详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询设备近二年国内高校或医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |
| 品目四：低位包扎训练模型 |  |  |  |  |
| 序号 | 基础参数 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| 1 | - 模拟下肢截肢病人，右腿在膝盖以下截断，左腿在大腿中部截断。 |  |  |  |
| 2 | - 模型设计方便合理，绷带可绕过臀部而缠绕到髂脊水平。 |  |  |  |
| 3 | - 可以进行环形包扎法、螺旋包扎法、蛇形包扎法、8字形包扎法。 |  |  |  |
| 4 | - 可以演示绷带缠绕好后其两断端固定的方法。 |  |  |  |
| 5 | - 提供绷带和三角巾。 |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询设备详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询设备近二年国内高校或医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |