- 附件一：采购询价参数要求

| 序号 | 参数要求 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1、 通过掌型检测技术，采集人体手部反射生理信息，对十二经络进行循环检测并解析。 |  |  |  |
| 2 | 2、 投标产品应为包含一体化操作平台、人体工学掌式经络采集手模。 |  |  |  |
| 3 | 3、 投标产品操作台配置移动式静音锁轮，设备可以任意移动。 |  |  |  |
| 4 | 4、 每人被检测时间≤40秒，整体采集时间不超过3分钟。 |  |  |  |
| 5 | 5、 为确保产品的合格性，所投产品须符合国家监管部门颁布的产品注册证要求，其结构及组成内容须和产品注册证保持一致，超出产品注册证内容要求的结构及组成，将视为非标准结构和组成，不作为主要考虑因素。 |  |  |  |
| 6 | 6、 软件配置：投标产品应包含中医经络信息采集管理系统检测软件、报告浏览阅读软件功能模块。 |  |  |  |
| 7 | 7、 投标产品应为国家级高新技术企业生产产品。 |  |  |  |
| 8 | 8、 阻抗检测的准确性：测量阻抗范围为100Ω～10KΩ，误差≤±10%。 |  |  |  |
| 9 | 9、 检测安全有效：检测电压≤24VDC；设备的检测电流为直流输出，且检测电流≤0.5mA；辅助电极的有效面积应≥300mm²。 |  |  |  |
| 10 | 10、 安全性指标：符合GB9706.1-2020《医用电器设备第1部分：安全通用要求》的要求。 |  |  |  |
| 11 | 11、 电磁兼容：全面执行YY9706.102-2021《医用电气设备第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求并列标准：电磁兼容要求和试验》标准。 |  |  |  |
| 12 | 12、 信息录入：支持录入患者姓名、手机号、性别、身份证号、出生年月等基本信息；吸烟、饮酒、饮食习惯、锻炼频率、锻炼方式等生活方式信息；职业特点、危害因素接触史、保护措施等职业信息。 |  |  |  |
| 13 | 13、 支持查看报告列表，可根据时间、姓名、手机号、身份证号查询患者报告。 |  |  |  |
| 14 | 14、 检测提示功能：具有检测提示功能，系统可按照检测顺序显示当前检测部位、经络的相关信息。当被检测部位未完全与电极接触时，系统可文字及语音提示。 |  |  |  |
| 15 | 15、 检测曲线监控：具有实时电检测曲线监控功能，方便医生实时了解检测状态。 |  |  |  |
| 16 | 16、 结果修改功能：可查看系统根据检测结果智能出具的体质、证型结果，体质、证型结果支持医生2次修改。 |  |  |  |
| 17 | 17、 检测报告：系统可自动生成检测报告，报告包括检测结果及健康管理方案。 |  |  |  |
| 18 | 18、 检测结果包括患者基本信息、十二经络柱状图及传感能量数值、十二经络脏腑平衡数据汇总、系统评估、分析结果、提示风险疾病、体质倾向结果。 |  |  |  |
| 19 | 19、 十二经络脏腑平衡数据汇总分为传导数值、阴阳、上下、左右、自律神经值。 |  |  |  |
| 20 | 20、 系统评估：投标产品应从心身、循环、神经、运动、代谢系统等不少于5方面分析，并提示高风险症状与相关经络。 |  |  |  |
| 21 | 21、 投标产品分析结果应包含内容不少于脏腑辩证推荐、五行经络病位分析、主要问题经络、问题经络病因和易发症状、情志状态评估分析。 |  |  |  |
| 22 | 22、 情志状态评估分析包含喜、怒、忧悲、思、恐惊的情志状态分析及注意事项。 |  |  |  |
| 23 | 23、 健康管理方案应包含饮食指导（包含食材推荐、膳食推荐、茶饮推荐）、运动指导（包含运动原则、运动图文推荐）、中医理疗（包含艾灸、按摩、刮痧的穴位图文推荐）、节气生活指导、音律养生，推荐五音调式与古曲、慢性病健康管理建议与方案。 |  |  |  |
| 24 | 24、 养生建议管理功能，支持添加养生建议，支持编辑添加养生建议自动出具规则，支持将自定义养生建议与问题经络、体质倾向相绑定。 |  |  |  |
| 25 | 25、 权限等级设置：支持提供不同等级的用户权限设置，用户可划分为不同权限等级的账户，确保数据安全。 |  |  |  |
| 26 | 26、 用户管理功能：支持用户添加、删除及密码修改等操作。 |  |  |  |
| 27 | 27、 个性化设置：支持个性化设置，用户可自定义设置一级机构、二级机构名称、单位logo等。 |  |  |  |
| 28 | 28、 数据管理功能：支持病人信息、诊断数据分时间段导出。 |  |  |  |
| 29 | 29、 应支持报告版式设置：修改版式内报告内容，包括包含分析内容与健康管理方案，如可单独显示隐藏每一项分析内容的图或文、健康管理方案的内容，以适应不同需求需要。 |  |  |  |
| 30 | 30、 支持对信息录入进行显示项、必填项的设置。 |  |  |  |
| 31 | 31、 支持所有检查数据和报告内容实时上传云端，并可远程异地随时查阅。数据传输采用 SSL 加密协议，确保数据安全，符合《个人信息保护法》及医疗数据隐私保护要求。 |  |  |  |
| 32 | 32、提供工作站，可与医院体检系统对接，自动上传数据至医院体检系统，可实现与云平台或医院信息系统对接，以上产生费用要求由成交供应商承担。 |  |  |  |
| 33 | 33、配置彩色双面激光打印机、2个座椅，1张电脑桌，在原有电脑工作站外，需另配电脑工作站1套，要求：品牌电脑，i7十二代及以上处理器，内存≥16G，硬盘≥1T，显存≥6G，显示器：≥24寸。 |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询机型详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |