- 附件1：

- 备注：提供实际参数条数多于基础参数序列号时，可往下增加行数以便填写完整的参数。

| - 品目一：外科清创缝合模型 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 基础参数 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| 1 | 模型形态逼真，皮肤柔软真实。 |  |  |  |
| 2 | 皮肤分层清晰、操作真实、结构合理，可反复进行缝合练习。 |  |  |  |
| 3 | 常规局部清洗消毒，提供多个标准手术切口，可以用于练习和提高各种伤口的护理、清洗、换药、包扎等基本技术。 |  |  |  |
| 4 | 可清创术后进行伤口缝合操作练习。 |  |  |  |
| 5 | 切口至少包括：甲状腺切除术；胸骨正中切口伴胸腔引流管（2根）；右侧乳房切除术伴导管引流术；右侧胆囊切除术伴T管引流；剖腹探察术；腹腔引流术；右侧阑尾切除术；右侧结肠造口术（人工肛门）；右侧回肠造口术；腹部子宫切除术（横切口）；左侧胸廓切开术； 右侧肾切除术（斜切口）；背部椎板切除术；骶骨压疮（褥疮）溃疡，第II期；右侧大腿截肢残端；右侧腋窝腋臭手术切口（横形缝合）；乳房脓肿切口（放射状或弧形切口）；气胸置管引流；耻骨上膀胱造瘘术；腹股沟斜疝修补术；股动脉穿刺切口。 |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询设备详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询设备近二年国内高校或医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |
| 品目二：打结训练及考核指导模型（可兼容浅表打结、深部打结） |  |  |  |  |
| 序号 | 基础参数 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| 1 | 独特的打结训练设计，由透明材质制成，不少于两种的不同型号圆柱构成多种打结空间。 |  |  |  |
| 2 | 可练习的打结方法：单手打结法、双手打结法、器械打结法。 |  |  |  |
| 3 | 可练习的打结种类：单结、方结、三重结和外科结，辨认假结、滑结。 |  |  |  |
| 4 | 可进行剪线、血管的钳夹、切断和结扎训练。 |  |  |  |
| 5 | 可模拟多种打结环境：如外科结小切口打结，腹腔、盆腔深部打结、大切口深部有角度打结等。 |  |  |  |
| 6 | 平行的模拟血管富有弹性，非常逼真。 |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询设备详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询设备近二年国内高校或医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |
| 品目三：术前无菌操作模型人 |  |  |  |  |
| 序号 | 基础参数 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| 1 | 材质为高级硅胶，自然大小 |  |  |  |
| 2 | 标准仿真躯干，体表标志精确，外观真实； |  |  |  |
| 3 | 皮肤柔软有弹性，质感逼真，提供消毒、铺巾操作训练的真实实践环境； |  |  |  |
| 4 | 具备≧21处切口设计，满足甲状腺切除术、胸骨切开术、右乳根治术、乳房脓肿切口、气胸切口、开胸术、胆囊切除术、剖腹探查术、阑尾切除术、腹式子宫切除术、结肠造口术、回肠造口术、膀胱造口术、股动脉穿刺切口、肾切除术、椎板切除术、二期褥疮、截肢术、腹股沟疝修补术、胃十二指肠溃疡穿孔修补术，胃大部分除术等教学训练操作功能。 |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询设备详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询设备近二年国内高校或医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |
| 品目四：男性导尿模型 |  |  |  |  |
| 序号 | 基础参数 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| 1 | 模型应为成年男性下半身，具有逼真的外生殖器、阴囊及肛门等解剖结构，材质柔软有弹性，手感真实，并呈现标准的导尿体位（仰卧双腿屈曲外展）。 |  |  |  |
| 2 | 模型须允许使用临床标准导尿管进行导尿术操作训练，当导尿管通过尿道进入膀胱时，应有模拟尿液流出。 |  |  |  |
| 3 | 模型须能进行留置导尿术操作训练，包括向气囊注水/气固定导管，以及抽空气囊后顺利拔管。 |  |  |  |
| 4 | 模型应具备可靠的防漏液设计，并配备内置或外置的液体供应系统，以保证操作的连续性和真实性。 |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询设备详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询设备近二年国内高校或医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |
| 品目五：女性导尿模型 |  |  |  |  |
| 序号 | 基础参数 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| 1 | 模型仿真模拟正常成年女性截石位，会阴部结构完整，有柔韧的仿真皮肤，手感真实，触有弹性 |  |  |  |
| - 2 | 具有逼真的正常女性阴阜、大阴唇、小阴唇、尿道口、阴道口、肛门 |  |  |  |
| - 3 | 小阴唇可以向两旁分开以暴露阴蒂、尿道口及阴道口 |  |  |  |
| - 4 | 可进行导尿术和留置导尿术的插管、拔管及留置导尿术后导尿管的固定操作训练 |  |  |  |
| - 5 | 可连接外置储液袋提供不间断的尿液 |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询设备详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询设备近二年国内高校或医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |
| - 品目六：皮肤缝合模块 |  |  |  |  |
| 序号 | 基础参数 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| 1 | 模拟真实人体组织结构、组织张力，分层清晰 |  |  |  |
| 2 | 可多部位练习皮肤切开、缝合、打结、拆线等外科操作技能 |  |  |  |
| 3 | 缝合练习模块，附底座/托架，增加训练的稳定性 |  |  |  |
| - 4 | 模块可反复进行数百次练习 |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询设备详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询设备近二年国内高校或医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |