- 附件一：江西中医药大学附属医院电脑红外按摩理疗床采购询价参数要求

| 序号 | 参数要求 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 中医理论结合现代科技，按照人体曲线全身按摩，柔软的滚轮和振管对人体各重要穴位的按摩刺激、远红外线热疗和磁疗等综合物理因子全身心整体康复理疗疗法。 |  |  |  |
| - 2 | 采用微电脑控制，时间、温度、部位显示。 |  |  |  |
| - 3 | 具有多组按摩滚轮并能前后、左右摆动。 |  |  |  |
| - 4 | - 滚动按摩范围：≥1400mm×300mm。 |  |  |  |
| - 5 | 按摩周期：40s±5s。 |  |  |  |
| - 6 | 有默认定时，定时范围1min－90min任意设定，步长为lmin；定时误差：±5％。 |  |  |  |
| - 7 | 振动按摩：振动按摩范围：≥500mm×100mm。 |  |  |  |
| - 8 | 振动负载：当床面均匀承载≤135kg时，床面应不停振。 |  |  |  |
| - 9 | 振动频率：50Hz±5Hz。 |  |  |  |
| - 10 | 具备远红外线热疗功能 |  |  |  |
| - 10.1 | 温度控制范围：30℃－40℃； |  |  |  |
| - 10.2 | 温度控制误差 -5℃～＋8℃； |  |  |  |
| - 10.3 | 具备超温报警功能：当床面中心点的温度接近50℃±3℃时，机器应切断加热器电源及按摩电源，停止工作并报警提示。 |  |  |  |
| - 14 | - 治疗部位：全身、上身、颈部、腰部、腿部和下身任意选择。 |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询机型详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份 |  |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |