肺炎支原体POCT试剂参数

1.用于定性人口咽拭子样本中的呼吸道合胞病毒(RSV)、肺炎支原体(MP)的快速核酸检测。

2.检测方法学：实时荧光定量PCR法（荧光探针法）。

3.样本类型：咽拭子样本。

4.单样本独立反应模块，随来随检，无需攒样。

5.检测时间：≤30min。

6.可配套一次性加样吸管，无需移液枪定量加样；同时可持采样拭子直接折断到配套卡盒的样本存储腔加样。

7.试剂为即用型，无需二次配制或分装，简化操作流程。

8.检测试剂为预分装的独立检测试剂盒，每个盒内分装有磁性微球、裂解液、洗涤液、复溶缓冲液及冻干检测试剂，加入样本即可上机检测，无需任何样本前处理或人工添加提取/裂解液，检测过程全封闭无需再次开盖。

9.采用内源性内标，可监控采样和PCR扩增过程的质量。

10.检测结果体现Ct值，辅助临床诊断。