- 附件一：江西中医药大学附属医院光子治疗仪（激光和脉冲光工作站）市场调研设备参数要求

| 序号 | 参数要求 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机性质:激光工作站形式，可配置多种光子和激光功能，方便功能升级增配 |  |  |  |
| 2 | 设备外部结构:激光谐振腔(发生装置)外置式，激光和光子手具与主机部分旋钮式连接，保证各激光光子元件的独立性，具有维修成本低的特点 |  |  |  |
| 3 | 光子嫩肤治疗配备定点模式或滑动模式 |  |  |  |
| 4 | 主机屏幕尺寸为≥14英寸电容屏，便于触控操作及观察参数 |  |  |  |
| 5 | 设备光子治疗手具总光斑数≥120万，手具数≥1个 |  |  |  |
| 6 | 光子治疗手具滤波片采用全封闭式或者插拔式安装 |  |  |  |
| 7 | 采用自动脉冲技术，子脉冲数、脉冲延迟及能量自动匹配调节，无需子脉冲单独设定 |  |  |  |
| 8 | 能量调节步阶为≤1J/cm2，精细化操作，设置的能量更精准 |  |  |  |
| 9 | 手具出光频率≥1HZ |  |  |  |
| 10 | 冷却≥1档 |  |  |  |
| 11 | 功能:浅层色素治疗和浅层血管治疗 |  |  |  |
| 12 | 波谱为精准光或宽光谱，波谱范围可选 |  |  |  |
| - 13 | - 提供参询机型详细配置清单 |  |  |  |
| - 14 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |  |
| - 15 | - 整机原厂质保≥三年 |  |  |  |