- 附件一：

| 序号 | 参数要求 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 频率步进：≤0.001Hz |  |  |  |
| - 2 | - 频率允许误差为±10% |  |  |  |
| - 3 | - 磁场强度可调范围：10mT～100mT |  |  |  |
| - 4 | - 输出噪声电平：≤2V |  |  |  |
| - 5 | - 磁场强度输出精度误差：≤±20% |  |  |  |
| - 6 | - 刺激频率≤1Hz |  |  |  |
| - 7 | - 一体式主机，仿人脑半球型线圈 |  |  |  |
| - 8 | - 设有紧急开关，通过一个动作即可切断运动部分的电源 |  |  |  |
| - 9 | - 具有安全锁定提示功能：如未锁定，界面会出现提示 |  |  |  |
| - 10 | - 强度校正功能：在磁场强度超出范围时，可通过强度校正功能进行校正 |  |  |  |
| - 11 | - 刺激线圈通过主机进行精准电动调节升降，并可随意控制其运行状态 |  |  |  |
| - 12 | - 治疗时间：0～60min连续可调 |  |  |  |
| - 13 | - 刺激线圈作用于整个大脑，对应调节神经递质功率兴奋和抑制的平衡 |  |  |  |
| - 14 | - 可保存已设置的治疗方案，可任意选择神经递质：GABA、Glu、5-HT、ACh、NE、DA等 |  |  |  |
| - 15 | - 可对治疗器输出的磁场强度、频率、治疗时间进行设置，并根据设置的参数运行 |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询机型详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份 |  |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |