- 附件一：

| 序号 | 参数要求 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 产品具有《医疗器械注册证》。 |  |  |  |
| - 2 | - 通过心电信号，采集分析得出心率变异性指标。 |  |  |  |
| - 3 | - 设备同时进行心理量表评估、心电采集、心率变异性分析。 |  |  |  |
| - 4 | - 心率变异性评估项目：频域指标、时域指标、心率指标总心搏、最高心率最低心率、最长RR间期。图表分析RR期间直方图、自主神经系统活性图、交感神经活性图、副交感神经活性图、频谱图、散点图等。 |  |  |  |
| - 5 | - 心率变异性指标定量分析：频域指标TP、VLF、LF、HF、LFnu、HFnu、LF/HF；时域指标SDNN、SDANN、SDNNI、PNN50；心率指标总心搏、最高心率最低心率、最长RR间期等指标能分析得出准确数值。 |  |  |  |
| - 6 | - 心理评估量表：系统包含心理问题常用量表、认知功能类、睡眠相关、精神障碍评定、儿童青少年、人格（个性）、职业、家庭婚姻生活等类别。量表总数量≥180个以上，量表组成包含：方平量表、焦虑自评量表SAS、抑郁自评量表SDS、90项症状自评量表SCL-90、爱丁堡产后抑郁量表、Hamilton汉密尔顿焦虑量表(HAMA)、Hamilton汉密尔顿抑郁量表（HAMD）、9项患者健康问卷（PHQ-9）、自杀态度调查问卷(QSA)、简易智能精神状态量表MMSE、 记忆障碍自评表（AD-8）、 失眠严重程度指数量表、 国际不宁腿综合征研究组评估量表（IRLS）、 匹兹堡睡眠质量指数（PSQI）、 阿森斯失眠量表（AIS）、 疲劳评定量表（FAS）、 Epworth嗜睡量表、分娩态度量表（CAQ）、妊娠压力量表、儿童多动症行为诊断量表、美国精神病协会儿童多动症诊断量表、儿童多动症行为诊断量表、ADHD Weiss功能缺陷程度评估表（Weiss）、青春期性心理健康量表、中国中学生心理健康量表、小学生心理健康综合测量量表、Achenbach 儿童行为量表、明尼苏达多相人格测验(566)、工作压力量表、霍兰德职业倾向系列问卷、生活满意度评定量表、Olson婚姻质量问卷（ENRICH）、总体幸福感量表（GWB）等量表。 |  |  |  |
| - 7 | - 脑功能认知能力评估：通过认知类量表对痴呆、认知功能状况等监测评估；包含痴呆简易筛查量表、长谷川智能量表、记忆障碍自评量表(AD8)、简易智能状态检测量表、痴呆诊断-社会活动功能量表等。 |  |  |  |
| - 8 | - 测评模式多元化：支持小型内网模式、医院内网模式、外网模式 |  |  |  |
| - 9 | - 多元化分析报告：同时出具心率变异性分析报告、心理量表评估报告、身心综合分析报告。 |  |  |  |
| - 10 | - 穿戴式无线心电传感器：内置柔性电极，无线蓝牙信号传输；≤5min采集心率，采样率：≥256Hz；心率范围：30～200bpm；心率平均值：十个RR间隔的平均作为心率，刷新速度≤0.3s。 |  |  |  |
| - 11 | - 可移动主机1台： CPU：物理核数≥16个，线程数≥24个，主频≥2.1GHz，缓存≥24 MB ，功耗≥65 W，内存支持的最高速率≥5200 MT/s，最大内存通道数≥2通道，内存：≥16GB支持DDR5/LPDDR5/LPDDR5X 及以上内存类型，固态存储：≥512GB，支持SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议，机械硬盘：≥2TB，支持SATA3.0 及以上或SAS3.0 及以上接口，显示屏尺寸：≥23英寸，显示屏屏幕比例，16:9，同时支持≥10人进行团体测试。 |  |  |  |
| - 12 | - 测试终端。尺寸≥10英寸。运行内存 ≥4G,硬盘≥128G。 |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询机型详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份 |  |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |