- 附件一：

| 序号 | 参数要求 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 适用于软组织扭挫伤恢复期、肌纤维织炎、关节炎、软组织炎症（疖、痈、蜂窝织炎、丹毒、乳腺炎、淋巴结炎）吸收期、神经痛的辅助治疗 |  |  |  |
| - 2 | - 独立双通道输出，输出参数可独立调节，可同时治疗两个患者或部位。 |  |  |  |
| - 3 | - 智能化触控操作系统或一键飞梭式调节，多模式自由切换，满足各种治疗需求。 |  |  |  |
| - 4 | - 彩色液晶触摸屏≥10寸，操作精准快捷 |  |  |  |
| - 5 | - 波长范围：600nm～1600nm，人体投射窗口，穿透深度更深 |  |  |  |
| - 6 | - 人体工程学设计，操作平台180°可旋转，治疗支臂多角度多方位可调节，方便治疗者操作及定位 |  |  |  |
| - 7 | - 功率调节：10%～100%连续可调，多档位可调 |  |  |  |
| - 8 | - 治疗时间1～20min范围内可调，调整步距为1min，治疗时间结束时有声音提示 |  |  |  |
| - 9 | - 峰值时间1～9s可调，低值时间1～9s可调 |  |  |  |
| - 10 | - 主机台车一体化设计或配备台车，下置静音轮胎，方便转运和运输 |  |  |  |
| - 11 | - 多种治疗头可供选配，根据治疗部位及治疗深度等选择合适的治疗头主机台车一体化设计或配备台车，下置静音轮胎，方便转运和运输 |  |  |  |
| - 12 | - 治疗头最大输出光功率不小于2500mW |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询机型详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份 |  |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |