净化空调过滤器数量清单

江西中医药大学附属医院空调过滤器清单（一）

| 序号 | 过滤器品名 | 过滤器规格 | 数量（个) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初效过滤器 | 板式 G4 595*595*46 | 4 |
| 2 | 初效过滤器 | 板式 G4 290*493*46 | 16 |
| 3 | 中效过滤器 | 袋式 F8 592*592*381 | 2 |
| 4 | 中效过滤器 | 袋式 F8 592*490*381 | 12 |
| 5 | 中效过滤器 | 袋式 F8 287*490*381 | 8 |
| 6 | 高效过滤器 | 320*320*220 | 11 |
| 7 | 高效过滤器 | 484*484*220 | 7 |
| 8 | 走道黑网（日间） | 210*210*5 | 8 |
| 9 | 走道黑网 | 210*210*5 | 18 |
| 10 | 走道黑网（日间） | 310*310*5 | 2 |
| 11 | 走道黑网 | 310*310*5 | 45 |
| 12 | 走道黑网 | 410*410*5 | 15 |
| 13 | 走道黑网（日间） | 510*510*5 | 2 |
| 14 | 走道黑网 | 510*510*5 | 16 |
| 15 | 手术室专用净化网孔板下风口 | 960*260*90 | 2 |
| 16 | 手术室专用净化网孔板下风口 | 825*270*5 | 46 |
| 17 | 手术室专用净化网孔板下风口 | 775*270*5 | 1 |
| 18 | 手术室专用净化网孔板下风口 | 1125*270*5 | 15 |
| 19 | 手术室专用净化网孔板下风口 | 525*270*5 | 1 |
| 20 | 手术室专用净化网孔板下风口 | 625*270*5 | 1 |
| 21 | 手术室专用净化网孔板下风口 | 425*270*5 | 1 |
| 22 | 中效密褶箱式化纤过滤器（F8镀锌框） | 395*595*292 | 4 |
| 23 | 初效版式网架过滤器（G4铝框） | 495*475*45 | 8 |
| 24 | 初效版式网架过滤器（G4铝框） | 495*295*45 | 4 |
| 25 | 中效袋式化纤过滤器（F8铝框） | 495*495*360 | 2 |

江西中医药大学附属医院空调过滤器清单（二）

| 序号 | 过滤器品名 | 过滤器规格 | 数量（个) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初效过滤器 | 板式 G4 493*493*46 | 8 |
| 2 | 初效过滤器 | 板式 G4 493*595*46 | 4 |
| 3 | 初效过滤器 | 板式 G4 290*493*46 | 8 |
| 4 | 初效过滤器 | 板式 G4 290*595*46 | 4 |
| 5 | 中效过滤器 | 袋式 F8 287*592*381 | 2 |
| 6 | 中效过滤器 | 袋式 F8 490*592*381 | 2 |
| 7 | 中效过滤器 | 板式 F7 290*493*46 | 4 |
| 8 | 中效过滤器 | 板式 F7 493*493*46 | 4 |
| 9 | 上风口黑网 | 410*410*5 | 3 |
| 10 | 上风口黑网 | 510*510*5 | 2 |
| 11 | 回风口黑网 | 210*210*5 | 2 |
| 12 | 回风口黑网 | 310*310*5 | 11 |
| 13 | 回风口黑网 | 410*410*5 | 1 |
| 14 | 回风口黑网 | 510*510*5 | 8 |

江西中医药大学附属医院空调过滤器清单（三）

| 序号 | 过滤器品名 | 过滤器规格 | 数量（个) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初效过滤器 | 板式 G4 595*595*46 | 16 |
| 2 | 初效过滤器 | 板式 G4 493*493*46 | 4 |
| 3 | 初效过滤器 | 板式 G4 290*493*46 | 4 |
| 4 | 初效过滤器 | 板式 G4 290*595*46 | 24 |
| 5 | 中效过滤器 | 袋式 F8 592*592*381 | 8 |
| 6 | 中效过滤器 | 袋式 F8 290*490*381 | 2 |
| 7 | 中效过滤器 | 袋式 F8 490*490*381 | 2 |
| 8 | 中效过滤器 | 袋式 F8 287*592*381 | 12 |
| 9 | 上回风黑网 | 110*110*5 | 4 |
| 10 | 上回风黑网 | 210*210*5 | 11 |
| 11 | 上回风黑网 | 310*310*5 | 4 |
| 12 | 上回风黑网 | 510*510*5 | 5 |

江西中医药大学附属医院空调过滤器清单（四）

| 序号 | 过滤器品名 | 过滤器规格 | 数量（个) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初效过滤器 | 板式 G4 595*595*46 | 4 |
| 2 | 初效过滤器 | 板式 G4 493*595*46 | 4 |
| 3 | 初效过滤器 | 板式 G4 290*595*46 | 24 |
| 4 | 中效过滤器 | 袋式 F8 592*592*381 | 2 |
| 5 | 中效过滤器 | 袋式 F8 490*592*381 | 2 |
| 6 | 中效过滤器 | 袋式 F8 287*592*381 | 12 |
| 7 | 下回风高效 | 290*290*90 | 1 |
| 8 | 下回风黑网 | 525*270*5 | 4 |
| 9 | 下回风黑网 | 825*270*5 | 3 |
| 10 | 下回风黑网 | 1125*270*5 | 10 |
| 11 | 上回风黑网 | 110*110*5 | 7 |
| 12 | 上回风黑网 | 210*210*5 | 4 |
| 13 | 上回风黑网 | 310*310*5 | 12 |
| 14 | 上回风黑网 | 410*410*5 | 4 |
| 15 | 上回风黑网 | 510*510*5 | 11 |

江西中医药大学附属医院空调过滤器清单（五）

| 序号 | 过滤器品名 | 过滤器规格 | 数量（个) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初效过滤器 | 板式 G4 493*595*46 | 4 |
| 2 | 初效过滤器 | 板式 G4 595*595*46 | 4 |
| 3 | 中效过滤器 | 袋式 F8 592*592*381 | 2 |
| 4 | 中效过滤器 | 袋式 F8 490*592*381 | 2 |
| 5 | 上回风黑网 | 210*210*5 | 6 |
| 6 | 上回风黑网 | 310*310*5 | 16 |
| 7 | 上回风黑网 | 510*510*5 | 12 |